## Sheet1
附件2. 2022年10月份广西统调电厂并网运行考核结果表
电厂名称 | 调度纪律管理考核费用(万元) | 发电计划考核费用(万元) | 一次调频考核费用(万元) | 母线电压考核费用(万元) | 调峰考核费用(万元) | 旋转备用考核(万元) | AVC考核费用(万元) | 功率震荡管理考核费用(万元) | 燃料管理考核费用(万元) | 水电振动区管理考核费用(万元) | 检修管理考核费用(万元) | 技术指导与管理考核费用(万元) | 安全管理考核费用(万元) | 调度管理考核费用(万元) | 风电有功功率变化考核费用(万元) | 风电脱网考核费用(万元) | 风电风功率预测考核费用(万元) | 光伏有功功率变化考核费用(万元) | 光伏功率预测考核费用(万元) | 不含非停考核费用合计(万元) | 不含非停考核返还费用(万元) | 上网电量(MWh) | 非停考核费用(万元) | 非停返还费用(万元) | 并网运行考核合计净收入(万元)
安华风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63252 | 0 | 0 | 0.63252 | 0.60032 | 19764.147 | 0 | 3.8574 | 3.8252
百花山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 1.6712 | 0.51096 | 16822.08 | 0 | 3.2832 | 2.123
百龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 52565.547 | 0 | 10.2594 | 11.856
百丈风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01144 | 0 | 0.054012 | 0 | 0 | 0.065452 | 0.46589 | 15338.4 | 0 | 2.9936 | 3.394
宝山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25149 | 0 | 0.41409 | 0 | 0 | 0.66558 | 0.42273 | 13917.2 | 0 | 2.7163 | 2.4734
北海电厂 | 0 | 0.42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42459 | 5.8379 | 192197.5 | 27.355 | 37.5119 | 15.5702
笔架山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069127 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.3498 | 0.50358 | 16579.2 | 0 | 3.2358 | 1.3896
布央风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12001 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 1.8345 | 0.55879 | 18396.885 | 0 | 3.5906 | 2.3149
曹渡河梯级电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 3967.04 | 0 | 0.7743 | 0.8948
岑西光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09272 | 0.09272 | 0.31124 | 10246.72 | 0 | 1.9999 | 2.2184
昌鸿风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13607 | 0 | 0.51815 | 0 | 0 | 0.65422 | 0.50748 | 16707.717 | 0 | 3.2609 | 3.1142
长洲电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 173682.298 | 0 | 33.8982 | 39.1737
长洲光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025355 | 0.025355 | 0.072002 | 2370.502 | 0 | 0.4627 | 0.50935
常吉光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22131 | 0.20948 | 0.43079 | 0.21683 | 7138.56 | 0 | 1.3933 | 1.1793
场安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0.56334 | 0.24225 | 7975.44 | 0 | 1.5566 | 1.2355
朝新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47439 | 0 | 0.039833 | 0 | 0 | 0.51423 | 0.57358 | 18883.693 | 0 | 3.6856 | 3.745
承源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012907 | 0 | 0.17205 | 0 | 0 | 0.18496 | 0.33948 | 11176.44 | 0 | 2.1813 | 2.3358
冲山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020183 | 0 | 0.7085 | 0 | 0 | 0.72869 | 0.31342 | 10318.685 | 0 | 2.0139 | 1.5986
大化电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 115359.6 | 0 | 22.5151 | 26.0191
大埔电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 9762.5 | 0 | 1.9054 | 2.2019
大容山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32157 | 0 | 0 | 0.32157 | 0.18956 | 6240.888 | 0 | 1.2181 | 1.0861
登云山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1021 | 0 | 0 | 4.1021 | 1.2133 | 39944.96 | 0 | 7.7962 | 4.9074
钓鱼台光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1.156 | 0.39672 | 13060.96 | 0 | 2.5492 | 1.7899
鼎旭光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026346 | 0 | 0.026346 | 0.19345 | 6369 | 0 | 1.2431 | 1.4102
东岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27769 | 0 | 0.51095 | 0 | 0 | 0.78864 | 0.574 | 18897.706 | 0 | 3.6883 | 3.4737
东起风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016466 | 0 | 0.67217 | 0 | 0 | 0.68864 | 0.8113 | 26710.2 | 0 | 5.2131 | 5.3358
防城港电厂(二期) | 0 | 13.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2748 | 15.9524 | 525195 | 82.1776 | 102.5041 | 23.0041
防城港电厂(一期) | 0 | 0.76441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76441 | 6.8775 | 226425 | 486.5499 | 44.1922 | -436.2446
丰收光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49117 | 0.49117 | 0.31535 | 10382.171 | 0 | 2.0263 | 1.8505
凤屏风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05642 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 1.6237 | 0.79835 | 26283.84 | 0 | 5.1299 | 4.3045
浮石电厂 | 0 | 0.013878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013878 | 0.24174 | 7958.63 | 0 | 1.5533 | 1.7812
福家田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0.004291 | 0 | 0 | 0.19675 | 1.3364 | 43996.92 | 0 | 8.587 | 9.7266
富川电厂 | 0 | 3.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0096 | 28.182 | 927825 | 119.2077 | 181.0868 | 87.0515
高帮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001898 | 0.53506 | 17615.4 | 0 | 3.4381 | 3.9713
高栏塘风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055632 | 0 | 0.02333 | 0 | 0 | 0.078962 | 0.38533 | 12685.94 | 0 | 2.476 | 2.7824
古顶电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16959 | 5583.384 | 0 | 1.0897 | 1.2593
古顶光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031132 | 0.031132 | 0.070492 | 2320.776 | 0 | 0.453 | 0.49236
古田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89693 | 0 | 0 | 0.89693 | 0.85292 | 28080.229 | 0 | 5.4805 | 5.4365
光坡核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5751 | 1500450 | 0 | 292.8481 | 338.4232
广茂风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002115 | 0 | 0.070324 | 0 | 0 | 0.072439 | 0.50404 | 16594.38 | 0 | 3.2388 | 3.6704
龟石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32475 | 0 | 0 | 0.32475 | 2.5893 | 85245.6 | 0 | 16.6377 | 18.9022
贵港电厂 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81842 | 12.4098 | 408562.5 | 197.12 | 79.7406 | -105.788
桂航电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 33806.52 | 0 | 6.5981 | 7.625
浩德光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083365 | 0.13897 | 0.22233 | 0.23772 | 7826.28 | 0 | 1.5275 | 1.5429
合山60厂 | 0 | 0.31244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31244 | 4.6078 | 151700 | 53.6123 | 29.6078 | -19.7092
合山新厂 | 0 | 7.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6745 | 5.2908 | 174187.5 | 54.8032 | 33.9968 | -23.1901
黑石岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 0 | 1.3846 | 0.82301 | 27095.724 | 0 | 5.2884 | 4.7268
横山光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33178 | 10923 | 0 | 2.1319 | 2.4637
红花电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55429 | 18248.64 | 0 | 3.5617 | 4.116
宏景风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30294 | 0 | 0.31371 | 0 | 0 | 0.61664 | 0.47332 | 15583.04 | 0 | 3.0414 | 2.8981
鸿润风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86661 | 0 | 6.5691 | 0 | 0 | 7.4357 | 0.71637 | 23584.88 | 0 | 4.6031 | -2.1163
华阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1724 | 2.1724 | 0.36967 | 12170.4 | 0 | 2.3753 | 0.57254
怀山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051821 | 1.5637 | 51482.64 | 0 | 10.048 | 11.5599
黄花岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.9234 | 0.53045 | 17463.6 | 0 | 3.4084 | 2.0155
黄兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0.80449 | 26485.8 | 0 | 5.1693 | 4.8448
惠金光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10542 | 0.10542 | 0.18678 | 6149.16 | 0 | 1.2002 | 1.2816
吉江光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0047 | 7.0047 | 0.17212 | 5666.676 | 0 | 1.106 | -5.7266
吉坤风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072867 | 0 | 0 | 0.072867 | 0.072021 | 2371.115 | 0 | 0.4628 | 0.46195
吉龙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38877 | 0.38877 | 0.62734 | 20653.6 | 0 | 4.031 | 4.2696
江滨光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015847 | 0.015847 | 0.3428 | 11286 | 0 | 2.2027 | 2.5297
江南能源站 | 0 | 0.052886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052886 | 0.6476 | 21320.64 | 0 | 4.1612 | 4.7559
交连岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0.030682 | 0.44232 | 14562.24 | 0 | 2.8422 | 3.2538
骄阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70946 | 0.70946 | 0.45953 | 15128.96 | 0 | 2.9528 | 2.7029
洁源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | 0 | 0 | 1.4091 | 0.9034 | 29742.24 | 0 | 5.8049 | 5.2992
金谷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14579 | 0 | 0 | 0.14579 | 0.47966 | 15791.6 | 0 | 3.0821 | 3.416
金鸡滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | 12347.68 | 0 | 2.4099 | 2.785
金牛坪电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19402 | 6387.6 | 0 | 1.2467 | 1.4407
金紫山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53616 | 17651.7 | 0 | 3.4451 | 3.9813
京南电厂 | 0 | 0.014253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014253 | 0.20614 | 6786.78 | 0 | 1.3246 | 1.5165
九头岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.9191 | 0 | 0 | 3.1644 | 0.32965 | 10853.04 | 0 | 2.1182 | -0.71655
九元山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006508 | 0 | 0.52253 | 0 | 0 | 0.52904 | 0.96862 | 31889.44 | 0 | 6.224 | 6.6636
俊风风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21536 | 0 | 1.7283 | 0 | 0 | 1.9437 | 0.81444 | 26813.6 | 0 | 5.2333 | 4.1041
肯兰风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012321 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 2.2308 | 1.0513 | 34612.16 | 0 | 6.7554 | 5.576
葵阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27616 | 0 | 0 | 0.27616 | 1.569 | 51656 | 0 | 10.0819 | 11.3748
拉浪电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 4041.04 | 0 | 0.7887 | 0.91144
来宾B厂 | 0 | 15.5553 | 33.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3125 | 7.2912 | 240045.0487 | 66.3451 | 46.8504 | -61.516
来宾扩建 | 0 | 1.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5663 | 3.4211 | 112629.8273 | 33.0235 | 21.9824 | -9.1864
兰田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029365 | 0.73078 | 24059.2 | 0 | 4.6957 | 5.3971
栏沙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16264 | 0.16264 | 0.32564 | 10721.04 | 0 | 2.0925 | 2.2555
蓝光坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008334 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.11603 | 0.4459 | 14680.3 | 0 | 2.8652 | 3.1951
乐滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5729 | 117627.84 | 0 | 22.9578 | 26.5307
乐樟风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.5274 | 0.77863 | 25634.4 | 0 | 5.0032 | 4.2544
烈阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 4871.68 | 0 | 0.9508 | 1.0988
临桂电厂 | 0 | 29.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3973 | 0.68477 | 22544.5 | 0 | 4.4001 | -24.3124
岭脚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10347 | 0 | 0.04591 | 0 | 0 | 0.14938 | 0.42379 | 13952.4 | 0 | 2.7231 | 2.9975
柳花岭光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43286 | 0.43286 | 0.46436 | 15288.057 | 0 | 2.9838 | 3.0153
六景电厂 | 0 | 14.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9121 | 15.4202 | 507672 | 42.7499 | 99.0841 | 56.8423
六林冲风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65202 | 0 | 0.34202 | 0 | 0 | 0.99404 | 0.74766 | 24614.88 | 0 | 4.8042 | 4.5578
六字界风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015322 | 0 | 0.020239 | 0 | 0 | 0.035561 | 0.37074 | 12205.6 | 0 | 2.3822 | 2.7174
龙门风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 52712 | 0 | 10.288 | 11.8891
龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7355 | 8.2742 | 272408.928 | 0 | 53.167 | 26.7057
龙头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43645 | 0 | 0.33197 | 0 | 0 | 0.76841 | 0.72704 | 23936 | 0 | 4.6717 | 4.6303
隆润风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49848 | 0 | 0.58713 | 0 | 0 | 1.0856 | 0.71071 | 23398.32 | 0 | 4.5667 | 4.1918
洛东电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035078 | 1154.85 | 0 | 0.2254 | 0.26048
麻石电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28671 | 9439.14 | 0 | 1.8423 | 2.129
马家风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21766 | 0 | 0.089359 | 0 | 0 | 0.30702 | 0.65021 | 21406.571 | 0 | 4.178 | 4.5212
马园电厂 | 0 | 0.37771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37771 | 1.2969 | 42697.6 | 0 | 8.3334 | 9.2526
马子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003087 | 0 | 0.67117 | 0 | 0 | 0.67426 | 0.84697 | 27884.41 | 0 | 5.4423 | 5.615
米康风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19465 | 0 | 0.3854 | 0 | 0 | 0.58006 | 0.15581 | 5129.52 | 0 | 1.0011 | 0.57685
蜜源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21034 | 0.68661 | 22605 | 0 | 4.4119 | 4.8882
苗都电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023979 | 789.435 | 0 | 0.1541 | 0.17808
民钦光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98301 | 0.98301 | 1.5418 | 50758.4 | 0 | 9.9067 | 10.4654
木格风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062031 | 0 | 0 | 0.062031 | 0.80391 | 26466.88 | 0 | 5.1656 | 5.9075
那吉电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26975 | 8880.96 | 0 | 1.7333 | 2.0031
南甲光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15295 | 5035.36 | 0 | 0.9828 | 1.1357
南山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.37705 | 12413.28 | 0 | 2.4227 | 2.7932
牛景岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0.11853 | 0 | 0 | 1.3027 | 1.4774 | 48639.36 | 0 | 9.4931 | 9.6677
牛湾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75577 | 24882 | 0 | 4.8563 | 5.6121
暖阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38521 | 0.38521 | 0.39156 | 12891.12 | 0 | 2.516 | 2.5224
排塘光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63708 | 0.63708 | 0.44042 | 14499.837 | 0 | 2.83 | 2.6333
佩光风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097806 | 0 | 0.22366 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.33956 | 11179.08 | 0 | 2.1819 | 2.2
平班电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 81502.08 | 0 | 15.907 | 18.3826
平鼓山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13727 | 0 | 0 | 0.13727 | 0.028908 | 951.72 | 0 | 0.1858 | 0.07744
平天山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0.1745 | 0 | 0 | 0.38201 | 0.45356 | 14932.468 | 0 | 2.9144 | 2.9859
麒麟风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015896 | 0 | 0.84301 | 0 | 0 | 0.85891 | 0.41926 | 13803.24 | 0 | 2.694 | 2.2544
桥巩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2432 | 106774.8 | 0 | 20.8396 | 24.0828
钦州电厂(二期) | 0 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7175 | 21.1314 | 695700 | 64.1949 | 135.7822 | 90.0013
钦州电厂(一期) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5365 | 511500 | 116.6166 | 99.8312 | -1.2489
秦淮风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52624 | 17325 | 0 | 3.3814 | 3.9076
晴岚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009617 | 0 | 1.3814 | 0 | 0 | 1.391 | 0.33465 | 11017.6 | 0 | 2.1503 | 1.094
坵坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3445 | 5.3726 | 176880 | 0 | 34.5223 | 32.5504
全达风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003702 | 0 | 3.4426 | 0 | 0 | 3.4463 | 0.75935 | 24999.7 | 0 | 4.8793 | 2.1923
仁义电厂 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 10.0887 | 332145 | 0 | 64.8259 | 71.5355
锐航风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097757 | 0 | 0.85301 | 0 | 0 | 0.95076 | 0.2793 | 9195.12 | 0 | 1.7946 | 1.1231
润堡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0 | 0.033382 | 0 | 0 | 0.040842 | 0.43187 | 14218.38 | 0 | 2.7751 | 3.1661
润佳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78072 | 0 | 0.41649 | 0 | 0 | 1.1972 | 0.4853 | 15977.28 | 0 | 3.1183 | 2.4064
润南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02138 | 0 | 1.4938 | 0 | 0 | 1.5151 | 0.46349 | 15259.2 | 0 | 2.9782 | 1.9266
山秀电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98559 | 32448.24 | 0 | 6.333 | 7.3186
神鹿热电厂 | 0 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 10.8158 | 356082.54 | 2.237 | 69.4979 | 76.2114
狮子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 1.0507 | 1.041 | 34272.63 | 0 | 6.6891 | 6.6794
守甸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | 0.020833 | 685.87 | 0 | 0.1339 | -0.056212
首龙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099768 | 0 | 15.6766 | 0 | 0 | 15.7763 | 0.47868 | 15759.48 | 0 | 3.0758 | -12.2218
水锦风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029279 | 0 | 0.59233 | 0 | 0 | 0.62161 | 0.72704 | 23936 | 0 | 4.6717 | 4.7771
四方岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1009 | 0 | 0 | 4.1009 | 0.76403 | 25153.872 | 0 | 4.9094 | 1.5725
宋村电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 40492.32 | 0 | 7.903 | 9.1329
天二电厂 | 0 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 0 | 0 | 13.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5876 | 5.6506 | 186033.549 | 0 | 36.3088 | 16.3718
天堂顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067094 | 0 | 0 | 0.067094 | 1.1987 | 39465.8 | 0 | 7.7027 | 8.8344
天武风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06906 | 0 | 0.096658 | 0 | 0 | 0.16572 | 0.38891 | 12804 | 0 | 2.499 | 2.7222
天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 2.4468 | 80553.65 | 0 | 15.7219 | 15.3277
通威光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26349 | 8674.932 | 0 | 1.6931 | 1.9566
驮娘江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 1.0157 | 33440.941 | 0 | 6.5268 | 1.1287
碗窑风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087161 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 2.8438 | 1.8989 | 62515.2 | 0 | 12.2013 | 11.2563
旺村电厂 | 0 | 0 | 1.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | 0.29035 | 9559 | 0 | 1.8657 | 0.28065
旺村光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035302 | 1162.233 | 0 | 0.2268 | 0.2621
沃岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8978 | 0 | 0 | 3.8978 | 0.49621 | 16336.518 | 0 | 3.1885 | -0.21312
乌东德右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6396 | 811199.2945 | 0 | 158.3246 | 182.9642
乌东德左岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6396 | 811199.2945 | 0 | 158.3246 | 182.9642
乌家光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 8056.4 | 0 | 1.5724 | 1.8171
西津电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5143 | 82777.385 | 0 | 16.156 | 18.6703
霞义山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 2.2671 | 0.84494 | 27817.68 | 0 | 5.4293 | 4.0072
下桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11535 | 3797.64 | 0 | 0.7412 | 0.85655
仙衣滩电厂 | 0 | 0.16729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16729 | 1.6846 | 55462.68 | 0 | 10.8248 | 12.3422
祥甜风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007978 | 0 | 0.098113 | 0 | 0 | 0.10609 | 0.69944 | 23027.4 | 0 | 4.4943 | 5.0877
小湾光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056187 | 0.056187 | 0.2724 | 8968.08 | 0 | 1.7503 | 1.9665
协合风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56689 | 1.294 | 42600.8 | 0 | 8.3145 | 9.0416
鑫奥光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19646 | 6468 | 0 | 1.2624 | 1.4589
兴旺光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3372
兴义电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
旭晖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13801 | 0 | 0.63474 | 0 | 0 | 0.77274 | 0.77879 | 25639.682 | 0 | 5.0042 | 5.0102
旭晖光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.087 | 0.29533 | 9723.118 | 0 | 1.8977 | 1.1061
浔州电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3232 | 175252 | 0 | 34.2045 | 39.5277
迅风风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013409 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 1.3099 | 0.96306 | 31706.4 | 0 | 6.1882 | 5.8413
岩滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1645 | 235875 | 0 | 46.0365 | 53.201
杨村风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 | 0.64804 | 0.65758 | 21649.32 | 0 | 4.2254 | 4.2349
叶茂电厂 | 0 | 0.000375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000375 | 0.19117 | 6293.81 | 0 | 1.2284 | 1.4192
英利光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14404 | 4742.2 | 0 | 0.9256 | 1.0696
英学光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 9556.8 | 0 | 1.8652 | 2.1555
鹰斗岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 1.9408 | 0.96735 | 31847.556 | 0 | 6.2158 | 5.2423
永福光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017891 | 0.017891 | 0.16556 | 5450.72 | 0 | 1.0638 | 1.2115
永福扩建 | 0 | 0.54237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54237 | 5.1797 | 170528.652 | 181.0754 | 33.2827 | -143.1554
右江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 43784.4 | 0 | 8.5456 | 9.8755
鱼梁电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26791 | 8820.24 | 0 | 1.7215 | 1.9894
宇阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 1.1373 | 37444 | 0 | 7.3081 | 7.1508
玉柴光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63238 | 0.63238 | 0.80683 | 26562.876 | 0 | 5.1844 | 5.3588
玉峰光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37822 | 12452 | 0 | 2.4303 | 2.8085
月亮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34543 | 0 | 0.6898 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0077 | 33174.768 | 0 | 6.4748 | 6.4472
云飞风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79422 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0.96144 | 0.8546 | 28135.626 | 0 | 5.4913 | 5.3845
泽丰风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056074 | 0 | 0.96083 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.44942 | 14795.88 | 0 | 2.8878 | 2.3203
者显光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059551 | 3.6724 | 3.732 | 0.15824 | 5209.6 | 0 | 1.0168 | -2.557
振国光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002926 | 0.002926 | 0.26799 | 8822.941 | 0 | 1.722 | 1.9871
镇龙山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027602 | 0 | 0.81846 | 0 | 0 | 0.84606 | 0.49346 | 16245.932 | 0 | 3.1708 | 2.8182
中民光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075196 | 0.075196 | 0.09811 | 3230.04 | 0 | 0.6304 | 0.65331
珠城电厂 | 75.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.016 | 2.0427 | 67252 | 1107.0486 | 13.1258 | -1166.8961
珠光风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42031 | 0 | 0 | 0.42031 | 0.96447 | 31752.699 | 0 | 6.1973 | 6.7415
梓坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 0.93554 | 0 | 0 | 2.7994 | 0.59232 | 19500.8 | 0 | 3.806 | 1.599
左江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 36278.88 | 0 | 7.0807 | 8.1826
合计 | 75.016 | 99.3925 | 35.6326 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 0 | 0 | 51.2259 | 0 | 6.4139 | 0 | 0 | 21.9842 | 0 | 88.7008 | 0.3906 | 21.7977 | 409.9403 | 409.9403 | 13496283.714 | 2634.1168 | 2634.1168 | 0
备注：秦淮风电场、珠城电厂为新投产机组，自本月开始纳入广西统调电厂并网运行考核。