国家能源局南方监管局文件

南方监能琼办〔2023〕48号

关于发布海南统调电厂2022年8-12月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

海南电网公司，各有关电厂：

按照南方区域“两个细则”规定，海南电力调度控制中心完成了2022年8-12月的并网运行考核及辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予以发布。

2022年8-12月，新纳入两个细则电厂有：儋耳热电厂、东方凯润电厂、海口美安电厂、临高波莲光伏、临高浙新光伏、屯昌新兴光伏、万宁勤赛光伏。8-12月并网运行考核总费用为1295.0909万元，其中风电光伏功率预测考核费用548.9985万元，风电光伏有功功率变化考核费用34.1879万元，发电计划考核费用53.1497万元，非停考核费用395.9978万元，安全管理考核费用26.8023万元，调度管理考核费用235.9547万元；辅助服务补偿总费用为6647.7999万元，其中启停调峰补偿费用1792.568万元，黑启动补偿费用594.0108万元，冷备用补偿费用2119.5965万元，无功补偿费用2.7409万元，旋转备用补偿费用2138.8837万元。2021年差额资金从9月份开始使用，10月使用完毕，9月、10月分别使用差额资金1093.5956万元、183.1544万元。

请你们按照规定开展结算。

附件：1.2022年8月海南统调电厂并网运行考核结果

2.2022年8月海南统调电厂辅助服务补偿结果

3.2022年9月海南统调电厂并网运行考核结果

4.2022年9月海南统调电厂辅助服务补偿结果

5.2022年10月海南统调电厂并网运行考核结果

6.2022年10月海南统调电厂辅助服务补偿结果

7.2022年11月海南统调电厂并网运行考核结果

8.2022年11月海南统调电厂辅助服务补偿结果

9.2022年12月海南统调电厂并网运行考核结果

10.2022年12月海南统调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2023年5月24日

附件1

2022年8月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划 考核 （万元） | 一次调频 考核 （万元） | 电压曲线 合格率考核 （万元） | 调峰考核 （万元） | 燃料管理 考核 （万元） | 技术监督 考核 （万元） | 安全管理 考核 （万元） | 调度管理 考核 （万元） | 黑启动 考核 （万元） | 并网运行考核 合计净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.9294 | 7207.2 |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1199 | 2091.138 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 124.1541 | 874714.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.464 | 17359.848 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.4075 | 1949.85 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.3449 | 2548.56 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.204 | 2294.88 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -5.533 | 2282.84 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.7977 | 2551.64 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.7764 | 2108.96 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | 19719.48 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.4658 | 1698.3 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.4146 | 2921.352 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -3.8221 | 4767.77 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1228 | 2001.944 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -5.5517 | 1147.2 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.4532 | 3274.32 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0081 | 1137.15 |
| 东方电厂 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.1841 | 549380.7 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -17.5931 | 2700.84 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.8629 | 2891.874 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1.1304 | 4175.169 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.2155 | 2646.56 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -26.898 | 11800.813 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.3344 | 1397.2 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -4.2293 | 2479.638 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.361 | 2929.658 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.5241 | 4871.152 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 4549.908 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.851 | 3287.592 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3938 | 9820.14 |
| 海口新厂 | 15.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -100.3388 | 257009.5 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.5962 | 23299.936 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38.239 | 269408.92 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.646 | 4551.36 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.7858 | 8429.52 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2332 | 1643.075 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0492 | 346.711 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0894 | 16249.926 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0732 | 1499.4 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -5.452 | 1849.98 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1003 | 706.53 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -7.5006 | 8174.32 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -6.1144 | 1977.04 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -37.9059 | 0.418 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1563 | 1100.946 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -4.0288 | 1885.38 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.0987 | 113.824 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.2882 | 1876.28 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -8.2202 | 6588.034 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22.1172 | 155824.24 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2172 | 3288.208 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -9.1609 | 2223.498 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0012 | 2286.12 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3304 | 14950.518 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 3900.283 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -3.0166 | 2283.75 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.4704 | 2042.6 |
| 西南部电厂 | 0.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41.4025 | 293298.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.5347 | 95357.126 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9619 | 4170.54 |
| 合计 | 15.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741044.659 |

2022年8月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光功率 预测考核 费用 （万元） | 风光有功 功率变化 考核 （万元） | 风电脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 （万元） | 调度检修 管理考核 （万元） | AVC 考核 （万元） | 光伏电厂 技术指导 与管理考核 费用 （万元） | 不含非停 考核合计 （万元） | 不含非停 考核返还 （万元） | 非停 考核 （万元） | 非停 返还 （万元） | 并网运行 考核合计 净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 3.9524 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.9524 | 0.4471 | 0 | 0.5759 | -2.9294 | 7207.2 |
| 白沙隆基光伏 | 0.1173 | 0.0596 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1769 | 0.1297 | 0 | 0.1671 | 0.1199 | 2091.138 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2628 | 0 | 69.8913 | 124.1541 | 874714.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 1.3871 | 2.464 | 17359.848 |
| 昌江南亚光伏 | 0.2554 | 0.4289 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.6843 | 0.121 | 0 | 0.1558 | -0.4075 | 1949.85 |
| 昌江天利科光伏 | 0.0168 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.1581 | 0 | 0.2036 | 0.3449 | 2548.56 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0.1218 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.1424 | 0 | 0.1834 | 0.204 | 2294.88 |
| 澄迈晶科光伏 | 5.7146 | 0.1424 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0.1416 | 0 | 0.1824 | -5.533 | 2282.84 |
| 澄迈南电光伏 | 2.9224 | 0.2375 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.1599 | 0.1583 | 0 | 0.2039 | -2.7977 | 2551.64 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0.4798 | 0.5959 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0.1308 | 0 | 0.1685 | -0.7764 | 2108.96 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.5756 | 2.7989 | 19719.48 |
| 儋州华宇康光伏 | 0.7069 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7069 | 0.1054 | 0 | 0.1357 | -0.4658 | 1698.3 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0.2334 | 0.4146 | 2921.352 |
| 儋州塘根光伏 | 4.4989 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.4989 | 0.2958 | 0 | 0.381 | -3.8221 | 4767.77 |
| 儋州益花滩光伏 | 0.1031 | 0.0583 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0.1242 | 0 | 0.16 | 0.1228 | 2001.944 |
| 定安通威光伏 | 5.7146 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.7146 | 0.0712 | 0 | 0.0917 | -5.5517 | 1147.2 |
| 定安协鑫光伏 | 0.0115 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.2031 | 0 | 0.2616 | 0.4532 | 3274.32 |
| 定安鑫安光伏 | 0.0383 | 0.115 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1533 | 0.0705 | 0 | 0.0909 | 0.0081 | 1137.15 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0742 | 34.0807 | 59.719 | 43.8966 | 18.1841 | 549380.7 |
| 东方风电 | 13.4011 | 4.5753 | — | — | 0 | 0 | 0 | 17.9764 | 0.1675 | 0 | 0.2158 | -17.5931 | 2700.84 |
| 东方戈枕光伏 | 1.2302 | 0.0432 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0.1794 | 0 | 0.2311 | -0.8629 | 2891.874 |
| 东方广坝光伏 | 1.723 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0.259 | 0 | 0.3336 | -1.1304 | 4175.169 |
| 东方合利天光伏 | 2.5638 | 0.0274 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.5912 | 0.1642 | 0 | 0.2115 | -2.2155 | 2646.56 |
| 东方神华光伏 | 28.573 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 28.573 | 0.7321 | 0 | 0.9429 | -26.898 | 11800.813 |
| 东方天利和光伏 | 0.5327 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5327 | 0.0867 | 0 | 0.1116 | -0.3344 | 1397.2 |
| 东方新龙光伏 | 4.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5812 | 0.1538 | 0 | 0.1981 | -4.2293 | 2479.638 |
| 东方意晟光伏 | 0.0479 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0.1817 | 0 | 0.2341 | 0.361 | 2929.658 |
| 峨蔓风电 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0.3022 | 0 | 0.3892 | -0.5241 | 4871.152 |
| 感城风电 | 0.2607 | 0.0626 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0.2823 | 0 | 0.3635 | 0.3225 | 4549.908 |
| 高排风电 | 1.3176 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 0.2039 | 0 | 0.2627 | -0.851 | 3287.592 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6092 | 0 | 0.7846 | 1.3938 | 9820.14 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 15.428 | 15.9435 | 121.3899 | 20.5356 | -100.3388 | 257009.5 |
| 海口信义光伏 | 0.7109 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7109 | 1.4454 | 0 | 1.8617 | 2.5962 | 23299.936 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7127 | 0 | 21.5263 | 38.239 | 269408.92 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2823 | 0 | 0.3637 | 0.646 | 4551.36 |
| 华能澄迈光伏 | 0.4106 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4106 | 0.5229 | 0 | 0.6735 | 0.7858 | 8429.52 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0.1313 | 0.2332 | 1643.075 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0.0277 | 0.0492 | 346.711 |
| 乐东天昊光伏 | 2.3959 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.3959 | 1.0081 | 0 | 1.2984 | -0.0894 | 16249.926 |
| 乐东万冲光伏 | 4.286 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0.093 | 0 | 0.1198 | -4.0732 | 1499.4 |
| 乐东响水光伏 | 5.7146 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.7146 | 0.1148 | 0 | 0.1478 | -5.452 | 1849.98 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 0 | 0.0565 | 0.1003 | 706.53 |
| 临高彩虹光伏 | 7.1053 | 1.5555 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.6608 | 0.5071 | 0 | 0.6531 | -7.5006 | 8174.32 |
| 临高光伏 | 6.395 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0.1226 | 0 | 0.158 | -6.1144 | 1977.04 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9059 | 0 | -37.9059 | 0.418 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 | 0 | 0.088 | 0.1563 | 1100.946 |
| 琼中湾岭光伏 | 4.286 | 0.0104 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.2964 | 0.117 | 0 | 0.1506 | -4.0288 | 1885.38 |
| 三亚红星光伏 | 0.1149 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.0071 | 0 | 0.0091 | -0.0987 | 113.824 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0.5545 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5545 | 0.1164 | 0 | 0.1499 | -0.2882 | 1876.28 |
| 屯昌鑫业光伏 | 9.1199 | 0.0354 | — | — | 0 | 0 | 0 | 9.1553 | 0.4087 | 0 | 0.5264 | -8.2202 | 6588.034 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 12.4507 | 22.1172 | 155824.24 |
| 文昌风电 | 0.2411 | 0.0084 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 0.204 | 0 | 0.2627 | 0.2172 | 3288.208 |
| 文昌华林光伏 | 9.4765 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 9.4765 | 0.1379 | 0 | 0.1777 | -9.1609 | 2223.498 |
| 文昌立洋光伏 | 0.3004 | 0.0229 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0.1418 | 0 | 0.1827 | 0.0012 | 2286.12 |
| 文昌龙虎山光伏 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4525 | 0.9275 | 0 | 1.1946 | -2.3304 | 14950.518 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.242 | 0 | 0.3116 | 0.548 | 3900.283 |
| 文昌西点光伏 | 3.2932 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0.1417 | 0 | 0.1825 | -3.0166 | 2283.75 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0.7511 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7603 | 0.1267 | 0 | 0.1632 | -0.4704 | 2042.6 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 | 18.1947 | 0 | 23.4351 | 41.4025 | 293298.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9155 | 0 | 7.6192 | 13.5347 | 95357.126 |
| 莺歌海盐场光伏 | 6.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5538 | 0.2587 | 0 | 0.3332 | -5.9619 | 4170.54 |
| 合计 | 144.9254 | 9.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0402 | 170.0402 | 219.0148 | 219.0148 | 0 | 2741044.659 |

附件2

2022年8月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿净收入 （万元） | AVC补偿净收入 （万元） | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿 净收入（万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | -0.499 | 0 | -0.2656 | -1.3631 | -0.0019 | -1.1175 | -3.2471 |
| 白沙隆基光伏 | -0.1448 | 0 | -0.0771 | -0.3955 | -0.0005 | -0.3242 | -0.9421 |
| 昌江核电站 | -60.5646 | 0 | -32.231 | -165.4361 | -0.2259 | -132.6566 | -391.1142 |
| 昌江华盛金光光伏 | -1.2019 | 0 | -0.6397 | -3.2833 | -0.0045 | -2.6917 | -7.8211 |
| 昌江南亚光伏 | -0.135 | 0 | -0.0718 | -0.3688 | -0.0005 | -0.3023 | -0.8784 |
| 昌江天利科光伏 | -0.1765 | 0 | -0.0939 | -0.482 | -0.0007 | -0.3952 | -1.1483 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.1589 | 0 | -0.0846 | -0.434 | -0.0006 | -0.3558 | -1.0339 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.1581 | 0 | -0.0841 | -0.4318 | -0.0006 | -0.354 | -1.0286 |
| 澄迈南电光伏 | -0.1767 | 0 | -0.094 | -0.4826 | -0.0007 | -0.3956 | -1.1496 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.146 | 0 | -0.0777 | -0.3989 | -0.0005 | -0.327 | -0.9501 |
| 大广坝水电厂 | -1.3654 | 0 | 2.2734 | -3.7296 | 0.1121 | 3.1864 | 0.4769 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.1176 | 0 | -0.0626 | -0.3212 | -0.0004 | -0.2633 | -0.7651 |
| 儋州金海光伏 | -0.2023 | 0 | -0.1076 | -0.5525 | -0.0008 | -0.453 | -1.3162 |
| 儋州塘根光伏 | -0.3301 | 0 | -0.1757 | -0.9017 | -0.0012 | -0.7393 | -2.148 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.1386 | 0 | -0.0738 | -0.3786 | -0.0005 | -0.3104 | -0.9019 |
| 定安通威光伏 | -0.0794 | 0 | -0.0423 | -0.217 | -0.0003 | -0.1779 | -0.5169 |
| 定安协鑫光伏 | -0.2267 | 0 | -0.1206 | -0.6193 | -0.0008 | -0.5077 | -1.4751 |
| 定安鑫安光伏 | -0.0787 | 0 | -0.0419 | -0.2151 | -0.0003 | -0.1763 | -0.5123 |
| 东方电厂 | -38.0387 | 0 | -20.2432 | -103.9052 | -0.142 | 77.705 | -84.6241 |
| 东方风电 | -0.187 | 0 | -0.0995 | -0.5108 | -0.0007 | -0.4188 | -1.2168 |
| 东方戈枕光伏 | -0.2002 | 0 | -0.1066 | -0.5469 | -0.0007 | -0.4484 | -1.3028 |
| 东方广坝光伏 | -0.2891 | 0 | -0.1538 | -0.7897 | -0.0011 | -0.6474 | -1.8811 |
| 东方合利天光伏 | -0.1832 | 0 | -0.0975 | -0.5005 | -0.0007 | -0.4104 | -1.1923 |
| 东方神华光伏 | -0.8171 | 0 | -0.4348 | -2.2319 | -0.0031 | -1.8298 | -5.3167 |
| 东方天利和光伏 | -0.0967 | 0 | -0.0515 | -0.2643 | -0.0004 | -0.2166 | -0.6295 |
| 东方新龙光伏 | -0.1717 | 0 | -0.0914 | -0.469 | -0.0006 | -0.3845 | -1.1172 |
| 东方意晟光伏 | -0.2028 | 0 | -0.1079 | -0.5541 | -0.0008 | -0.4543 | -1.3199 |
| 峨蔓风电 | -0.3373 | 0 | -0.1795 | -0.9213 | -0.0013 | -0.7553 | -2.1947 |
| 感城风电 | -0.315 | 0 | -0.1677 | -0.8605 | -0.0012 | -0.7055 | -2.0499 |
| 高排风电 | -0.2276 | 0 | -0.1211 | -0.6218 | -0.0009 | -0.5098 | -1.4812 |
| 戈枕水电厂 | -0.6799 | 0 | 2.6382 | -1.8573 | -0.0024 | -1.4904 | -1.3918 |
| 海口新厂 | -17.7952 | 0 | -9.4701 | -48.6086 | 0.0274 | -1.3216 | -77.1681 |
| 海口信义光伏 | -1.6133 | 0 | -0.8585 | -4.4068 | -0.006 | -3.6128 | -10.4974 |
| 海南文昌电厂 | 73.3463 | 0 | -9.927 | 201.1455 | -0.0672 | 18.3735 | 282.8711 |
| 红岭水电厂 | -0.3151 | 0 | -0.1677 | -0.8608 | -1E-04 | -0.7051 | -2.0488 |
| 华能澄迈光伏 | -0.5837 | 0 | -0.3106 | -1.5943 | -0.0022 | -1.307 | -3.7978 |
| 华能东方光伏 | -0.1138 | 0 | -0.0605 | -0.3108 | -0.0004 | -0.2548 | -0.7403 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.024 | 0 | -0.0128 | -0.0656 | -0.0001 | -0.0538 | -0.1563 |
| 乐东天昊光伏 | -1.1251 | 0 | -0.5988 | -3.0734 | -0.0042 | -2.5196 | -7.3211 |
| 乐东万冲光伏 | -0.1038 | 0 | -0.0552 | -0.2836 | -0.0004 | -0.2325 | -0.6755 |
| 乐东响水光伏 | -0.1281 | 0 | -0.0682 | -0.3499 | -0.0005 | -0.2868 | -0.8335 |
| 乐东长风光伏 | -0.0489 | 0 | -0.026 | -0.1336 | -0.0002 | -0.1096 | -0.3183 |
| 临高彩虹光伏 | -0.566 | 0 | -0.3012 | -1.546 | -0.0021 | -1.2675 | -3.6828 |
| 临高光伏 | -0.1369 | 0 | -0.0728 | -0.3739 | -0.0005 | -0.3066 | -0.8907 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | -0.0002 |
| 牛路岭水电厂 | -0.0762 | 0 | -0.0406 | -0.2082 | 0.0159 | -0.1675 | -0.4766 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.1305 | 0 | 2.9305 | -0.3566 | -0.0005 | -0.2923 | 2.1506 |
| 三亚红星光伏 | -0.0079 | 0 | -0.0042 | -0.0215 | 0 | -0.0176 | -0.0512 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.1299 | 0 | -0.0691 | -0.3549 | -0.0005 | -0.2909 | -0.8453 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.4562 | 0 | -0.2428 | -1.246 | -0.0017 | -1.0215 | -2.9682 |
| 万宁气电厂 | 39.8108 | 0 | 86.2583 | 212.3609 | -0.0402 | 8.2332 | 346.623 |
| 文昌风电 | -0.2277 | 0 | -0.1212 | -0.6219 | -0.0009 | -0.5099 | -1.4816 |
| 文昌华林光伏 | -0.154 | 0 | -0.0819 | -0.4205 | -0.0006 | -0.3448 | -1.0018 |
| 文昌立洋光伏 | -0.1583 | 0 | -0.0842 | -0.4324 | -0.0006 | -0.3545 | -1.03 |
| 文昌龙虎山光伏 | -1.0352 | 0 | -0.5509 | -2.8276 | -0.0039 | -2.3182 | -6.7358 |
| 文昌旻晖光伏 | -0.2701 | 0 | -0.1437 | -0.7377 | -0.001 | -0.6048 | -1.7573 |
| 文昌西点光伏 | -0.1581 | 0 | -0.0841 | -0.4319 | -0.0006 | -0.3541 | -1.0288 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.1414 | 0 | -0.0753 | -0.3863 | -0.0005 | -0.3167 | -0.9202 |
| 西南部电厂 | -20.3078 | 0 | -10.8072 | -55.472 | 0.3981 | 50.132 | -36.0569 |
| 洋浦电厂 | 40.5855 | 0 | -3.5136 | 6.4517 | -0.0209 | 11.4062 | 54.9089 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.2888 | 0 | -0.1537 | -0.7888 | -0.0011 | -0.6467 | -1.8791 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件3

2022年9月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划 考核 （万元） | 一次调频 考核 （万元） | 电压曲线 合格率考核 （万元） | 调峰考核 （万元） | 燃料管理 考核 （万元） | 技术监督 考核 （万元） | 安全管理 考核 （万元） | 调度管理 考核 （万元） | 黑启动 考核 （万元） | 并网运行考核合计 净收入（万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8237 | 10855.812 |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1691 | 2224.208 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2468 | 847379.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 18692.784 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2535 | 2077.95 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2372 | 2743.86 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2387 | 2455.6 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5782 | 2371.88 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4017 | 2572.64 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2725 | 2111.48 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 33976.008 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8392 | 1785.2 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 3002.748 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6485 | 6318.136 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 2142.77 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2845 | 501 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0397 | 3452.96 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0414 | 1206.45 |
| 东方电厂 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2704 | 592871.4 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0564 | 1560.84 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3812 | 3409.569 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6448 | 4227.37 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2479 | 2767.8 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5731 | 12332.668 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8223 | 1442.7 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8138 | 2447.738 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 2822.173 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5889 | 7984.944 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 1920.996 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1839 | 2127.224 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 12932.04 |
| 海口新厂 | 0.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5441 | 262097 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3531 | 22180.224 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8796 | 172139.88 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2027 | 13914.12 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 7850.48 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0343 | 1637.475 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 346.185 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 16333.218 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4846 | 1540 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3625 | 1892.55 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8.2879 | 462.198 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5802 | 8090.016 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9651 | 1873.28 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | -21.3461 | 0 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3726 | 27447.684 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1553 | 1766.94 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5.7893 | 8770.542 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7159 | 1712.2 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8185 | 6083.966 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2213 | 164523.48 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 5213.648 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5671 | 2299.226 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1776 | 2140.32 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4109 | 15357.487 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2865 | 4103.339 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6661 | 2276.4 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5201 | 2100 |
| 西南部电厂 | 0.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9252 | 352346.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7472 | 66487.714 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2372 | 4166.58 |
| 合计 | 2.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 2771871.1 |

2022年9月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光功率 预测考核 费用 （万元） | 风光有功 功率变化 考核 （万元） | 风电脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 （万元） | 调度检修 管理考核 （万元） | AVC 考核 （万元） | 光伏电厂 技术指导 与管理 考核费用 （万元） | 不含非停 考核合计 （万元） | 不含非停 考核返还 （万元） | 非停考核 （万元） | 非停返还 （万元） | 并网运行 考核合计 净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 2.7621 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.7621 | 0.7311 | 0 | 0.2073 | -1.8237 | 10855.812 |
| 白沙隆基光伏 | 0.0232 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.1498 | 0 | 0.0425 | 0.1691 | 2224.208 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0666 | 0 | 16.1802 | 73.2468 | 847379.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.3569 | 1.6158 | 18692.784 |
| 昌江南亚光伏 | 3.4331 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.4331 | 0.1399 | 0 | 0.0397 | -3.2535 | 2077.95 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.0524 | 0.2372 | 2743.86 |
| 昌江中电国际光伏 | 0.3627 | 0.0883 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.1654 | 0 | 0.0469 | -0.2387 | 2455.6 |
| 澄迈晶科光伏 | 3.7546 | 0.0286 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.7832 | 0.1597 | 0 | 0.0453 | -3.5782 | 2371.88 |
| 澄迈南电光伏 | 2.5351 | 0.089 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | 0.1733 | 0 | 0.0491 | -2.4017 | 2572.64 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0.1681 | 0.2869 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.1422 | 0 | 0.0403 | -0.2725 | 2111.48 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 0 | 0.6488 | 2.9369 | 33976.008 |
| 儋州华宇康光伏 | 0.9935 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.9935 | 0.1202 | 0 | 0.0341 | -0.8392 | 1785.2 |
| 儋州金海光伏 | 0.068 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.2022 | 0 | 0.0573 | 0.1915 | 3002.748 |
| 儋州塘根光伏 | 1.1946 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0.4255 | 0 | 0.1206 | -0.6485 | 6318.136 |
| 儋州益花滩光伏 | 0.0027 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.1443 | 0 | 0.0409 | 0.1825 | 2142.77 |
| 定安通威光伏 | 8.3278 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.3278 | 0.0337 | 0 | 0.0096 | -8.2845 | 501 |
| 定安协鑫光伏 | 0.3381 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3381 | 0.2325 | 0 | 0.0659 | -0.0397 | 3452.96 |
| 定安鑫安光伏 | 0.0873 | 0.0583 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0.0812 | 0 | 0.023 | -0.0414 | 1206.45 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 39.9267 | 17.3022 | 11.3206 | 32.2704 | 592871.4 |
| 东方风电 | 13.4011 | 1.7902 | — | — | 0 | 0 | 0 | 15.1913 | 0.1051 | 0 | 0.0298 | -15.0564 | 1560.84 |
| 东方戈枕光伏 | 0.655 | 0.0209 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.6759 | 0.2296 | 0 | 0.0651 | -0.3812 | 3409.569 |
| 东方广坝光伏 | 2.0102 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.0102 | 0.2847 | 0 | 0.0807 | -1.6448 | 4227.37 |
| 东方合利天光伏 | 3.4372 | 0.05 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.4872 | 0.1864 | 0 | 0.0529 | -3.2479 | 2767.8 |
| 东方神华光伏 | 41.6391 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 41.6391 | 0.8305 | 0 | 0.2355 | -40.5731 | 12332.668 |
| 东方天利和光伏 | 0.947 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.0972 | 0 | 0.0275 | -0.8223 | 1442.7 |
| 东方新龙光伏 | 5.7871 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0253 | 0.1648 | 0 | 0.0467 | -5.8138 | 2447.738 |
| 东方意晟光伏 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 0.1901 | 0 | 0.0539 | 0.1954 | 2822.173 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0.5377 | 0 | 0.1525 | 0.5889 | 7984.944 |
| 感城风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0 | 0.0367 | 0.1661 | 1920.996 |
| 高排风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.0406 | 0.1839 | 2127.224 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8709 | 0 | 0.2469 | 1.1178 | 12932.04 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4389 | 17.6508 | 16.6724 | 5.0046 | 5.5441 | 262097 |
| 海口信义光伏 | 2.2703 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 1.4937 | 0 | 0.4235 | -0.3531 | 22180.224 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5927 | 0 | 3.2869 | 14.8796 | 172139.88 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0.2657 | 1.2027 | 13914.12 |
| 华能澄迈光伏 | 0.5961 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0.5287 | 0 | 0.1499 | 0.0825 | 7850.48 |
| 华能东方光伏 | 0.0255 | 0.1504 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1759 | 0.1103 | 0 | 0.0313 | -0.0343 | 1637.475 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0.0066 | 0.0299 | 346.185 |
| 乐东天昊光伏 | 0.3829 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3829 | 1.1 | 0 | 0.3119 | 1.029 | 16333.218 |
| 乐东万冲光伏 | 2.159 | 0.4587 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.6177 | 0.1037 | 0 | 0.0294 | -2.4846 | 1540 |
| 乐东响水光伏 | 2.5261 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0.1275 | 0 | 0.0361 | -2.3625 | 1892.55 |
| 乐东长风光伏 | 8.3278 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3278 | 0.0311 | 0 | 0.0088 | -8.2879 | 462.198 |
| 临高彩虹光伏 | 7.7805 | 1.499 | — | — | 0 | 0 | 0 | 9.2795 | 0.5448 | 0 | 0.1545 | -8.5802 | 8090.016 |
| 临高光伏 | 4.1271 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0.1262 | 0 | 0.0358 | -3.9651 | 1873.28 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 18.953 | 0 | -21.3461 | 0 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8485 | 0 | 0.5241 | 2.3726 | 27447.684 |
| 琼中湾岭光伏 | 6.2459 | 0.0621 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 0.119 | 0 | 0.0337 | -6.1553 | 1766.94 |
| 三亚红星光伏 | 6.5474 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5474 | 0.5906 | 0 | 0.1675 | -5.7893 | 8770.542 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0.8639 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.8639 | 0.1153 | 0 | 0.0327 | -0.7159 | 1712.2 |
| 屯昌鑫业光伏 | 12.8308 | 0.5136 | — | — | 0 | 0 | 0 | 13.3444 | 0.4097 | 0 | 0.1162 | -12.8185 | 6083.966 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0798 | 0 | 3.1415 | 14.2213 | 164523.48 |
| 文昌风电 | 1.341 | 0.0997 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0.3511 | 0 | 0.0996 | -0.99 | 5213.648 |
| 文昌华林光伏 | 0.7658 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0.1548 | 0 | 0.0439 | -0.5671 | 2299.226 |
| 文昌立洋光伏 | 0.296 | 0.0666 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.1441 | 0 | 0.0409 | -0.1776 | 2140.32 |
| 文昌龙虎山光伏 | 8.5126 | 0.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7383 | 1.0342 | 0 | 0.2932 | -7.4109 | 15357.487 |
| 文昌旻晖光伏 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0.2763 | 0 | 0.0784 | 0.2865 | 4103.339 |
| 文昌西点光伏 | 4.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8629 | 0.1533 | 0 | 0.0435 | -4.6661 | 2276.4 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7016 | 0.1414 | 0 | 0.0401 | -0.5201 | 2100 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5313 | 23.7286 | 0 | 6.7279 | 29.9252 | 352346.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4776 | 0 | 1.2696 | 5.7472 | 66487.714 |
| 莺歌海盐场光伏 | 12.4798 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5974 | 0.2806 | 0 | 0.0796 | -12.2372 | 4166.58 |
| 合计 | 175.6874 | 5.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6705 | 186.6705 | 52.9276 | 52.9276 | 0 | 2771871.1 |

附件4

2022年9月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰 补偿净收入 （万元） | AVC补偿 净收入 （万元） | 黑启动补偿 净收入 （万元） | 冷备用补偿 净收入（万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 9月返还差额资金 （万元） | 辅助服务补偿合计净收入 （含返还差额资金） （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | -0.7826 | 0 | -0.3956 | -1.7701 | -0.0011 | -1.3336 | 4.283 | 0 |
| 白沙隆基光伏 | -0.1603 | 0 | -0.081 | -0.3627 | -0.0002 | -0.2732 | 0.8774 | 0 |
| 昌江核电站 | -61.0872 | 0 | -30.8758 | -138.1703 | -0.0838 | -103.0505 | 334.3189 | 1.0513 |
| 昌江华盛金光光伏 | -1.3475 | 0 | -0.6811 | -3.048 | -0.0018 | -2.2964 | 7.3748 | 0 |
| 昌江南亚光伏 | -0.1498 | 0 | -0.0757 | -0.3388 | -0.0002 | -0.2553 | 0.8198 | 0 |
| 昌江天利科光伏 | -0.1978 | 0 | -0.1 | -0.4474 | -0.0003 | -0.3371 | 1.0826 | 0 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.177 | 0 | -0.0895 | -0.4004 | -0.0002 | -0.3017 | 0.9688 | 0 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.171 | 0 | -0.0864 | -0.3867 | -0.0002 | -0.2914 | 0.9357 | 0 |
| 澄迈南电光伏 | -0.1855 | 0 | -0.0937 | -0.4195 | -0.0003 | -0.3161 | 1.0151 | 0 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.1522 | 0 | -0.0769 | -0.3443 | -0.0002 | -0.2594 | 0.833 | 0 |
| 大广坝水电厂 | -2.4493 | 0 | 1.762 | -5.54 | 0.0323 | 3.822 | 13.4047 | 11.0317 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.1287 | 0 | -0.065 | -0.2911 | -0.0002 | -0.2193 | 0.7043 | 0 |
| 儋州金海光伏 | -0.2165 | 0 | -0.1094 | -0.4896 | -0.0003 | -0.3689 | 1.1847 | 0 |
| 儋州塘根光伏 | -0.4555 | 0 | -0.2302 | -1.0302 | -0.0006 | -0.7762 | 2.4927 | 0 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.1545 | 0 | -0.0781 | -0.3494 | -0.0002 | -0.2632 | 0.8454 | 0 |
| 定安通威光伏 | -0.0361 | 0 | -0.0183 | -0.0817 | -0.0001 | -0.0615 | 0.1977 | 0 |
| 定安协鑫光伏 | -0.2489 | 0 | -0.1258 | -0.563 | -0.0003 | -0.4242 | 1.3622 | 0 |
| 定安鑫安光伏 | -0.087 | 0 | -0.044 | -0.1967 | -0.0001 | -0.1482 | 0.476 | 0 |
| 东方电厂 | -42.7401 | 0 | -21.6029 | -96.6711 | -0.0587 | 66.6723 | 233.9077 | 139.5072 |
| 东方风电 | -0.1125 | 0 | -0.0569 | -0.2545 | -0.0002 | -0.1918 | 0.6159 | 0 |
| 东方戈枕光伏 | -0.2458 | 0 | -0.1242 | -0.5559 | -0.0003 | -0.4189 | 1.3451 | 0 |
| 东方广坝光伏 | -0.3048 | 0 | -0.154 | -0.6893 | -0.0004 | -0.5193 | 1.6678 | 0 |
| 东方合利天光伏 | -0.1995 | 0 | -0.1009 | -0.4513 | -0.0003 | -0.34 | 1.092 | 0 |
| 东方神华光伏 | -0.8891 | 0 | -0.4494 | -2.0109 | -0.0012 | -1.5151 | 4.8657 | 0 |
| 东方天利和光伏 | -0.104 | 0 | -0.0526 | -0.2352 | -0.0001 | -0.1772 | 0.5691 | 0 |
| 东方新龙光伏 | -0.1765 | 0 | -0.0892 | -0.3991 | -0.0002 | -0.3007 | 0.9657 | 0 |
| 东方意晟光伏 | -0.2035 | 0 | -0.1028 | -0.4602 | -0.0003 | -0.3467 | 1.1135 | 0 |
| 峨蔓风电 | -0.5756 | 0 | -0.291 | -1.302 | -0.0008 | -0.981 | 3.1504 | 0 |
| 感城风电 | -0.1385 | 0 | -0.07 | -0.3132 | -0.0002 | -0.236 | 0.7579 | 0 |
| 高排风电 | -0.1534 | 0 | -0.0775 | -0.3469 | -0.0002 | -0.2613 | 0.8393 | 0 |
| 戈枕水电厂 | -0.9323 | 0 | 2.5288 | -2.1086 | -0.0004 | -1.5668 | 5.1021 | 3.0228 |
| 海口新厂 | -18.8946 | 0 | -9.5502 | -42.7364 | 0.0234 | 31.1678 | 103.406 | 63.416 |
| 海口信义光伏 | -1.599 | 0 | -0.8082 | -3.6166 | -0.0022 | -2.7249 | 8.7509 | 0 |
| 海南文昌电厂 | 33.5904 | 0 | -6.2724 | 116.6592 | -0.0127 | 10.211 | 67.915 | 222.0905 |
| 红岭水电厂 | -1.0031 | 0 | -0.507 | -2.2688 | 0.0073 | -1.7085 | 5.4897 | 0.0096 |
| 华能澄迈光伏 | -0.5659 | 0 | -0.2861 | -1.2801 | -0.0008 | -0.9644 | 3.0973 | 0 |
| 华能东方光伏 | -0.118 | 0 | -0.0597 | -0.267 | -0.0002 | -0.2012 | 0.6461 | 0 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.025 | 0 | -0.0126 | -0.0564 | 0 | -0.0425 | 0.1365 | 0 |
| 乐东天昊光伏 | -1.1775 | 0 | -0.5951 | -2.6632 | -0.0016 | -2.0066 | 6.444 | 0 |
| 乐东万冲光伏 | -0.111 | 0 | -0.0561 | -0.2511 | -0.0002 | -0.1892 | 0.6076 | 0 |
| 乐东响水光伏 | -0.1364 | 0 | -0.069 | -0.3086 | -0.0002 | -0.2325 | 0.7467 | 0 |
| 乐东长风光伏 | -0.0333 | 0 | -0.0168 | -0.0754 | 0 | -0.0568 | 0.1823 | 0 |
| 临高彩虹光伏 | -0.5832 | 0 | -0.2948 | -1.3191 | -0.0008 | -0.9939 | 3.1918 | 0 |
| 临高光伏 | -0.135 | 0 | -0.0683 | -0.3054 | -0.0002 | -0.2301 | 0.739 | 0 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛路岭水电厂 | -1.9787 | 0 | 1.9999 | -4.4755 | 0.0885 | -3.3555 | 10.829 | 3.1077 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.1274 | 0 | -0.0644 | -0.2881 | -0.0002 | -0.2171 | 0.6972 | 0 |
| 三亚红星光伏 | -0.6323 | 0 | -0.3196 | -1.4301 | -0.0009 | -1.0775 | 3.4604 | 0 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.1234 | 0 | -0.0624 | -0.2792 | -0.0002 | -0.2103 | 0.6755 | 0 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.4386 | 0 | -0.2217 | -0.992 | -0.0006 | -0.7474 | 2.4003 | 0 |
| 万宁气电厂 | 80.1395 | 0 | 86.0051 | 218.098 | -0.0159 | 8.4121 | 64.9101 | 457.5489 |
| 文昌风电 | -0.3759 | 0 | -0.19 | -0.8501 | -0.0005 | -0.6405 | 2.057 | 0 |
| 文昌华林光伏 | -0.1658 | 0 | -0.0838 | -0.3749 | -0.0002 | -0.2825 | 0.9072 | 0 |
| 文昌立洋光伏 | -0.1543 | 0 | -0.078 | -0.349 | -0.0002 | -0.2629 | 0.8444 | 0 |
| 文昌龙虎山光伏 | -1.1071 | 0 | -0.5596 | -2.5041 | -0.0015 | -1.8867 | 6.059 | 0 |
| 文昌旻晖光伏 | -0.2958 | 0 | -0.1495 | -0.6691 | -0.0004 | -0.5041 | 1.6189 | 0 |
| 文昌西点光伏 | -0.1641 | 0 | -0.0829 | -0.3712 | -0.0002 | -0.2797 | 0.8981 | 0 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.1514 | 0 | -0.0765 | -0.3424 | -0.0002 | -0.258 | 0.8285 | 0 |
| 西南部电厂 | -25.4006 | 0 | -12.8387 | -57.4521 | 0.0232 | 9.4935 | 139.0125 | 52.8378 |
| 洋浦电厂 | 57.0309 | 0 | -2.4227 | 51.4762 | 0.019 | 7.637 | 26.2317 | 139.9721 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.3004 | 0 | -0.1518 | -0.6794 | -0.0004 | -0.5119 | 1.6439 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.5956 | 1093.5956 |

附件5

2022年10月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划 考核费用 （万元） | 一次调频 考核费用 （万元） | 电压曲线 合格率考核 费用（万元） | 调峰考核 费用 （万元） | 燃料管理 考核费用 （万元） | 技术监督 考核费用 （万元） | 安全管理 考核费用 （万元） | 调度管理 考核 （万元） | 黑启动 考核费用 （万元） | 并网运行考核 合计净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1209 | 10208.748 |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0417 | 1936.704 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9569 | 644088.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5395 | 17110.368 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1468 | 1988.91 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 2512.44 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 2271.08 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4095 | 2108.12 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2632 | 2285.08 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5273 | 1834.56 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7587 | 20400.864 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7917 | 1614.9 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 2654.4 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.101 | 6190.765 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 1808.769 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5419 | 1713.6 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2886.24 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2928 | 998.55 |
| 东方电厂 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2841 | 572579.7 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4874 | 6656.08 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5923 | 3132.606 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3776 | 4139.37 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9099 | 2668.96 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4661 | 11640.328 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3469 | 1292.9 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | 2277.818 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 2629.13 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3695 | 20775.128 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 7614.024 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2841 | 7947.192 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3353 | 9014.94 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 251124.5 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 19129.792 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1685 | 192736.28 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6982 | 18773.04 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0874 | 6991.6 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3621 | 1517.95 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 1766.622 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1781 | 357.564 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3835 | 14896.86 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0151 | 596.4 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4.3758 | 1766.16 |
| 临高波莲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1522 | 4090.614 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.218 | 7216.088 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9649 | 1725.2 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4482 | 12050.118 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 52477.656 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.3256 | 1199.31 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 5889.325 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8806 | 1242.92 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 985.688 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7445 | 5115.594 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3052 | 169523.64 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1763 | 16753.44 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1205 | 1905.613 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1301 | 1885.2 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5051 | 13580.596 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1246 | 3522.908 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0944 | 2055.9 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6768 | 1775.2 |
| 西南部电厂 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2498 | 277904 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 59170.373 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5967 | 3525.06 |
| 合计 | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530231.985 |

2022年10月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光电功率 预测考核 费用 （万元） | 风光电有功 功率变化 考核 （万元） | 风电 脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 费用 （万元） | 检修管理 考核费用 （万元） | AVC 考核 费用 （万元） | 光伏电厂 技术指导 与管理 考核费用 （万元） | 不含非停 考核费用 合计 （万元） | 不含非停 考核返还 费用 （万元） | 非停 考核 费用 （万元） | 非停 返还 费用 （万元） | 并网运行 考核合计 净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0.5006 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5006 | 0.3162 | 0 | 0.0635 | -0.1209 | 10208.748 |
| 白沙隆基光伏 | 0.1138 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0.06 | 0 | 0.0121 | -0.0417 | 1936.704 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.949 | 0 | 4.0079 | 23.9569 | 644088.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0.0969 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0.5299 | 0 | 0.1065 | 0.5395 | 17110.368 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0.2208 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0.0616 | 0 | 0.0124 | -0.1468 | 1988.91 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 0 | 0.0156 | 0.0934 | 2512.44 |
| 昌江中电国际光伏 | 0.0159 | 0.0589 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.0703 | 0 | 0.0141 | 0.0096 | 2271.08 |
| 澄迈晶科光伏 | 0.0534 | 0.4345 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4879 | 0.0653 | 0 | 0.0131 | -0.4095 | 2108.12 |
| 澄迈南电光伏 | 3.1414 | 0.2068 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.3482 | 0.0708 | 0 | 0.0142 | -3.2632 | 2285.08 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0.0291 | 1.5664 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0.0568 | 0 | 0.0114 | -1.5273 | 1834.56 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6318 | 0 | 0.1269 | 0.7587 | 20400.864 |
| 儋州华宇康光伏 | 0.6044 | 0.2473 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.8517 | 0.05 | 0 | 0.01 | -0.7917 | 1614.9 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 | 0 | 0.0165 | 0.0987 | 2654.4 |
| 儋州塘根光伏 | 0.3312 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3312 | 0.1917 | 0 | 0.0385 | -0.101 | 6190.765 |
| 儋州益花滩光伏 | 0.062 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.056 | 0 | 0.0113 | 0.0053 | 1808.769 |
| 定安通威光伏 | 1.6057 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.0531 | 0 | 0.0107 | -1.5419 | 1713.6 |
| 定安协鑫光伏 | 0.0574 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.0894 | 0 | 0.018 | 0.05 | 2886.24 |
| 定安鑫安光伏 | 0.0387 | 0.2912 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3299 | 0.0309 | 0 | 0.0062 | -0.2928 | 998.55 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 17.7337 | 6.5302 | 3.5626 | 14.2841 | 572579.7 |
| 东方风电 | 0 | 0.7349 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | 0.2061 | 0 | 0.0414 | -0.4874 | 6656.08 |
| 东方戈枕光伏 | 0.6978 | 0.011 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | 0.097 | 0 | 0.0195 | -0.5923 | 3132.606 |
| 东方广坝光伏 | 1.5316 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0.1282 | 0 | 0.0258 | -1.3776 | 4139.37 |
| 东方合利天光伏 | 1.7707 | 0.2385 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0.0827 | 0 | 0.0166 | -1.9099 | 2668.96 |
| 东方神华光伏 | 22.2075 | 0.6915 | — | — | 0 | 0 | 0 | 22.899 | 0.3605 | 0 | 0.0724 | -22.4661 | 11640.328 |
| 东方天利和光伏 | 0.3949 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3949 | 0.04 | 0 | 0.008 | -0.3469 | 1292.9 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0.0705 | 0 | 0.0142 | -0.067 | 2277.818 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 | 0 | 0.0164 | 0.0978 | 2629.13 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.6434 | 0 | 0.1293 | 0.3695 | 20775.128 |
| 感城风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0 | 0.0474 | 0.2832 | 7614.024 |
| 高排风电 | 0 | 0.0114 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2461 | 0 | 0.0494 | 0.2841 | 7947.192 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2792 | 0 | 0.0561 | 0.3353 | 9014.94 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7777 | 9.165 | 1.5625 | 0.1752 | 251124.5 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0.119 | 0.7115 | 19129.792 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9693 | 0 | 1.1992 | 7.1685 | 192736.28 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5814 | 0 | 0.1168 | 0.6982 | 18773.04 |
| 华能澄迈光伏 | 0.0591 | 0.2883 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3474 | 0.2165 | 0 | 0.0435 | -0.0874 | 6991.6 |
| 华能东方光伏 | 0.4046 | 0.0139 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4185 | 0.047 | 0 | 0.0094 | -0.3621 | 1517.95 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0 | 0.011 | 0.0657 | 1766.622 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0.1914 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0.0111 | 0 | 0.0022 | -0.1781 | 357.564 |
| 乐东天昊光伏 | 0.1728 | 1.7648 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.9376 | 0.4614 | 0 | 0.0927 | -1.3835 | 14896.86 |
| 乐东万冲光伏 | 0.0373 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.0185 | 0 | 0.0037 | -0.0151 | 596.4 |
| 乐东响水光伏 | 4.4415 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.4415 | 0.0547 | 0 | 0.011 | -4.3758 | 1766.16 |
| 临高波莲光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1267 | 0 | 0.0255 | 0.1522 | 4090.614 |
| 临高彩虹光伏 | 7.9947 | 1.4917 | — | — | 0 | 0 | 0 | 9.4864 | 0.2235 | 0 | 0.0449 | -9.218 | 7216.088 |
| 临高光伏 | 1.029 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0.0534 | 0 | 0.0107 | -0.9649 | 1725.2 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3732 | 0 | 0.075 | 0.4482 | 12050.118 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0.3265 | 1.9518 | 52477.656 |
| 琼中湾岭光伏 | 3.3311 | 0.0391 |  |  |  |  | 0 | 3.3702 | 0.0371 | 0 | 0.0075 | -3.3256 | 1199.31 |
| 三亚红星光伏 | 0.1149 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.1824 | 0 | 0.0366 | 0.1041 | 5889.325 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0.9268 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.9268 | 0.0385 | 0 | 0.0077 | -0.8806 | 1242.92 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0 | 0.0061 | 0.0366 | 985.688 |
| 屯昌鑫业光伏 | 4.4475 | 1.4872 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.9347 | 0.1584 | 0 | 0.0318 | -5.7445 | 5115.594 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2504 | 0 | 1.0548 | 6.3052 | 169523.64 |
| 文昌风电 | 1.477 | 0.3224 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0.5189 | 0 | 0.1042 | -1.1763 | 16753.44 |
| 文昌华林光伏 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0.059 | 0 | 0.0119 | -0.1205 | 1905.613 |
| 文昌立洋光伏 | 0.0428 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0.0584 | 0 | 0.0117 | -0.1301 | 1885.2 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0.0845 | 0.5051 | 13580.596 |
| 文昌旻晖光伏 | 0.0109 | 0.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.1091 | 0 | 0.0219 | -0.1246 | 3522.908 |
| 文昌西点光伏 | 2.1217 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.0637 | 0 | 0.0128 | -2.0944 | 2055.9 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0.7303 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7428 | 0.055 | 0 | 0.011 | -0.6768 | 1775.2 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 | 8.6071 | 0.0481 | 1.7291 | 10.2498 | 277904 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8326 | 0 | 0.3682 | 2.2008 | 59170.373 |
| 莺歌海盐场光伏 | 5.0332 | 0.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7278 | 0.1092 | 0 | 0.0219 | -5.5967 | 3525.06 |
| 合计 | 65.9141 | 11.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3652 | 78.3652 | 15.7433 | 15.7433 | 0 | 2530231.985 |

附件6

2022年10月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿 净收入 （万元） | AVC补偿 净收入 （万元） | 黑启动补偿 净收入 （万元） | 冷备用补偿 净收入 （万元） | 无功补偿 净收入 （万元） | 旋转备用补偿 净收入 （万元） | 10月返还差额资金 （万元） | 辅助服务补偿合计净收入 （含返还差额资金） （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | -1.5192 | 0 | -0.5246 | -2.0518 | -0.0039 | -1.3645 | 0.739 | -4.725 |
| 白沙隆基光伏 | -0.2882 | 0 | -0.0995 | -0.3893 | -0.0007 | -0.2589 | 0.1402 | -0.8964 |
| 昌江核电站 | -95.8518 | 0 | -33.0955 | -129.4531 | -0.2422 | -86.0879 | 46.6231 | -298.1074 |
| 昌江华盛金光光伏 | -2.5463 | 0 | -0.8792 | -3.439 | -0.0065 | -2.287 | 1.2386 | -7.9194 |
| 昌江南亚光伏 | -0.296 | 0 | -0.1022 | -0.3997 | -0.0008 | -0.2658 | 0.144 | -0.9205 |
| 昌江天利科光伏 | -0.3739 | 0 | -0.1291 | -0.505 | -0.0009 | -0.3358 | 0.1819 | -1.1628 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.338 | 0 | -0.1167 | -0.4565 | -0.0009 | -0.3036 | 0.1644 | -1.0513 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.3137 | 0 | -0.1083 | -0.4237 | -0.0008 | -0.2818 | 0.1526 | -0.9757 |
| 澄迈南电光伏 | -0.3401 | 0 | -0.1174 | -0.4593 | -0.0009 | -0.3054 | 0.1654 | -1.0577 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.273 | 0 | -0.0943 | -0.3687 | -0.0007 | -0.2452 | 0.1328 | -0.8491 |
| 大广坝水电厂 | -3.036 | 0 | 1.9517 | -4.1003 | -0.0066 | 3.887 | 1.4767 | 0.1725 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.2403 | 0 | -0.083 | -0.3246 | -0.0006 | -0.2158 | 0.1169 | -0.7474 |
| 儋州金海光伏 | -0.395 | 0 | -0.1364 | -0.5335 | -0.001 | -0.3548 | 0.1921 | -1.2286 |
| 儋州塘根光伏 | -0.9213 | 0 | -0.3181 | -1.2443 | -0.0023 | -0.8275 | 0.4481 | -2.8654 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.2692 | 0 | -0.0929 | -0.3635 | -0.0007 | -0.2418 | 0.1309 | -0.8372 |
| 定安通威光伏 | -0.255 | 0 | -0.088 | -0.3444 | -0.0006 | -0.229 | 0.124 | -0.793 |
| 定安协鑫光伏 | -0.4295 | 0 | -0.1483 | -0.5801 | -0.0011 | -0.3858 | 0.2089 | -1.3359 |
| 定安鑫安光伏 | -0.1486 | 0 | -0.0513 | -0.2007 | -0.0004 | -0.1335 | 0.0723 | -0.4622 |
| 东方电厂 | -85.2102 | 0 | -29.4208 | -115.081 | -0.2158 | 40.5206 | 41.447 | -147.9602 |
| 东方风电 | -0.9905 | 0 | -0.342 | -1.3378 | -0.0025 | -0.8896 | 0.4818 | -3.0806 |
| 东方戈枕光伏 | -0.4662 | 0 | -0.161 | -0.6296 | -0.0012 | -0.4187 | 0.2268 | -1.4499 |
| 东方广坝光伏 | -0.616 | 0 | -0.2127 | -0.832 | -0.0016 | -0.5533 | 0.2996 | -1.916 |
| 东方合利天光伏 | -0.3972 | 0 | -0.1371 | -0.5364 | -0.001 | -0.3567 | 0.1932 | -1.2352 |
| 东方神华光伏 | -1.7323 | 0 | -0.5981 | -2.3396 | -0.0044 | -1.5558 | 0.8426 | -5.3876 |
| 东方天利和光伏 | -0.1924 | 0 | -0.0664 | -0.2599 | -0.0005 | -0.1728 | 0.0936 | -0.5984 |
| 东方新龙光伏 | -0.339 | 0 | -0.117 | -0.4578 | -0.0009 | -0.3045 | 0.1649 | -1.0543 |
| 东方意晟光伏 | -0.3913 | 0 | -0.1351 | -0.5284 | -0.001 | -0.3514 | 0.1903 | -1.2169 |
| 峨蔓风电 | -3.0917 | 0 | -1.0675 | -4.1755 | -0.0078 | -2.7768 | 1.5038 | -9.6155 |
| 感城风电 | -1.1331 | 0 | -0.3912 | -1.5303 | -0.0029 | -1.0177 | 0.5512 | -3.524 |
| 高排风电 | -1.1827 | 0 | -0.4084 | -1.5973 | -0.003 | -1.0622 | 0.5753 | -3.6783 |
| 戈枕水电厂 | -1.3416 | 0 | 2.5368 | -1.8119 | -0.0033 | -1.1955 | 0.6526 | -1.1629 |
| 海口新厂 | -37.3718 | 0 | -12.9035 | -50.4727 | -0.0948 | 33.0435 | 18.178 | -49.6213 |
| 海口信义光伏 | -2.8469 | 0 | -0.9829 | -3.8448 | -0.0072 | -2.5569 | 1.3847 | -8.854 |
| 海南文昌电厂 | 123.1174 | 0 | -9.9034 | 182.4651 | -0.0714 | 7.4643 | 13.9515 | 317.0235 |
| 红岭水电厂 | -2.7938 | 0 | -0.9646 | -3.7731 | 0.0469 | -2.436 | 1.3589 | -8.5617 |
| 华能澄迈光伏 | -1.0405 | 0 | -0.3592 | -1.4052 | -0.0026 | -0.9345 | 0.5061 | -3.2359 |
| 华能东方光伏 | -0.2259 | 0 | -0.078 | -0.3051 | -0.0006 | -0.2029 | 0.1099 | -0.7026 |
| 乐东长风光伏 | -0.2629 | 0 | -0.0184 | -0.3551 | -0.0007 | -0.0478 | 1.0783 | 0.3934 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.0532 | 0 | -0.7654 | -0.0719 | -0.0001 | -1.9911 | 0.0432 | -2.8385 |
| 乐东天昊光伏 | -2.2169 | 0 | -0.0306 | -2.9941 | -0.0056 | -0.0797 | 0.1278 | -5.1991 |
| 乐东万冲光伏 | -0.0888 | 0 | -0.0908 | -0.1199 | -0.0002 | -0.2361 | 0.1279 | -0.4079 |
| 乐东响水光伏 | -0.2628 | 0 | -0.0908 | -0.355 | -0.0007 | -0.2361 | 0.0259 | -0.9195 |
| 临高波莲光伏 | -0.6088 | 0 | -0.2102 | -0.8222 | -0.0015 | -0.5467 | 0.2961 | -1.8933 |
| 临高彩虹光伏 | -1.0739 | 0 | -0.3708 | -1.4503 | -0.0027 | -0.9645 | 0.5223 | -3.3399 |
| 临高光伏 | -0.2567 | 0 | -0.0886 | -0.3467 | -0.0007 | -0.2306 | 0.1249 | -0.7984 |
| 南山电厂 | 16.6867 | 0 | 29.3808 | -2.4219 | -0.0045 | -1.2588 | 0.8723 | 43.2546 |
| 牛路岭水电厂 | -7.8096 | 0 | 0.3035 | -10.5473 | 0.0483 | -6.9737 | 3.7987 | -21.1801 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.1785 | 0 | -0.0616 | -0.241 | -0.0005 | -0.1603 | 0.0868 | -0.5551 |
| 三亚红星光伏 | -0.8764 | 0 | -0.3026 | -1.1837 | -0.0022 | -0.7872 | 0.4263 | -2.7258 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.185 | 0 | -0.0639 | -0.2498 | -0.0005 | -0.1661 | 0.09 | -0.5753 |
| 屯昌新兴光伏 | -0.1467 | 0 | -0.0506 | -0.1981 | -0.0004 | -0.1317 | 0.0714 | -0.4561 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.7613 | 0 | -0.2629 | -1.0282 | -0.0019 | -0.6837 | 0.3703 | -2.3677 |
| 万宁气电厂 | 108.1718 | 0 | 82.3002 | 211.3955 | -0.06 | 2.3104 | 12.2712 | 416.3891 |
| 文昌风电 | -2.4932 | 0 | -0.8608 | -3.3672 | -0.0063 | -2.2393 | 1.2127 | -7.7541 |
| 文昌华林光伏 | -0.2836 | 0 | -0.0979 | -0.383 | -0.0007 | -0.2547 | 0.1379 | -0.882 |
| 文昌立洋光伏 | -0.2806 | 0 | -0.0969 | -0.3789 | -0.0007 | -0.252 | 0.1365 | -0.8726 |
| 文昌龙虎山光伏 | -2.021 | 0 | -0.6978 | -2.7295 | -0.0051 | -1.8152 | 0.9831 | -6.2855 |
| 文昌旻晖光伏 | -0.5243 | 0 | -0.181 | -0.7081 | -0.0013 | -0.4709 | 0.255 | -1.6306 |
| 文昌西点光伏 | -0.306 | 0 | -0.1056 | -0.4132 | -0.0008 | -0.2748 | 0.1488 | -0.9516 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.2642 | 0 | -0.0912 | -0.3568 | -0.0007 | -0.2373 | 0.1285 | -0.8217 |
| 西南部电厂 | -41.3571 | 0 | -14.2795 | -55.855 | 0.7194 | 40.2659 | 20.1165 | -50.3898 |
| 洋浦电厂 | 64.0584 | 0 | -3.0403 | 29.9807 | -0.0214 | 3.9272 | 4.2831 | 99.1877 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.5246 | 0 | -0.1811 | -0.7085 | -0.0013 | -0.4712 | 0.2552 | -1.6315 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1544 | 183.1544 |

附件7

2022年11月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划 考核费用 （万元） | 一次调频 考核费用 （万元） | 电压曲线 合格率考核 费用（万元） | 调峰考核 费用 （万元） | 燃料管理 考核费用 （万元） | 技术监督 考核费用 （万元） | 安全管理 考核费用 （万元） | 调度管理 考核 （万元） | 黑启动 考核费用 （万元） | 并网运行考核 合计净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 10516.242 |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5941 | 1242.192 |
| 昌江核电站 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8621 | 562446.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5935 | 17355.624 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 1926.33 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 2553.18 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0128 | 2282 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0942 | 1605.52 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5303 | 1673.28 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7233 | 1365.28 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4207 | 9807.336 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 1417.9 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 2352.336 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1879 | 4990.128 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 1638.448 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7517 | 1379.4 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1545 | 2112.32 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5169 | 718.2 |
| 东方电厂 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8814 | 626534.7 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 2769.8 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2472 | 3326.875 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6976 | 4059.37 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4338 | 2622.48 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1894 | 11523.217 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39 | 1295.7 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 2334.754 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0658 | 2650.305 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4931 | 11494.032 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3313 | 3313.728 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 | 3684.648 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 1038.18 |
| 海口美安电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 83881.16 |
| 海口新厂 | 9.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1048 | 224609 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6034 | 14066.272 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8173 | 275499.4 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 9791.76 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 5255.36 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2202 | 1460.725 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 9588.876 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7505 | 355.985 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4062 | 15383.412 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0275 | 1204.7 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -8.3847 | 1716.33 |
| 临高波莲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4977 | 4580.796 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4698 | 6287.16 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4716 | 1498.4 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8056 | 18782.148 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.1988 | 1149.12 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 6201.32 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7588 | 1048.88 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | 888.8 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9857 | 4142.985 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9382 | 185063.56 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 8490.064 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5127 | 1436.112 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 1455.72 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4198 | 9785.688 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0979 | 2282.412 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3523 | 1428 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2618 | 1265.6 |
| 西南部电厂 | 0.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1669 | 351235.5 |
| 洋浦电厂 | 0.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 90715.126 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1168 | 4010.16 |
| 合计 | 13.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648590.536 |

2022年11月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光电功率 预测考核 费用 （万元） | 风光电有功 功率变化 考核 （万元） | 风电 脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 费用 （万元） | 检修管理 考核费用 （万元） | AVC 考核 费用 （万元） | 光伏电厂 技术指导 与管理 考核费用 （万元） | 不含非停 考核费用 合计 （万元） | 不含非停 考核返还 费用 （万元） | 非停 考核 费用 （万元） | 非停返还 费用 （万元） | 并网运行 考核合计 净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0.3097 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3097 | 0.3963 | 0 | 0.0548 | 0.1414 | 10516.242 |
| 白沙隆基光伏 | 0.6474 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0.0468 | 0 | 0.0065 | -0.5941 | 1242.192 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 21.1961 | 0 | 2.9292 | 23.8621 | 562446.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 10.338 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 0.6541 | 0 | 0.0904 | -9.5935 | 17355.624 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.01 | 0.0826 | 1926.33 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0.0133 | 0.1095 | 2553.18 |
| 昌江中电国际光伏 | 0.0383 | 0.0724 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.086 | 0 | 0.0119 | -0.0128 | 2282 |
| 澄迈晶科光伏 | 0.1543 | 0.0088 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1631 | 0.0605 | 0 | 0.0084 | -0.0942 | 1605.52 |
| 澄迈南电光伏 | 3.561 | 0.0411 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.6021 | 0.0631 | 0 | 0.0087 | -3.5303 | 1673.28 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0.1976 | 0.5843 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7819 | 0.0515 | 0 | 0.0071 | -0.7233 | 1365.28 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0.0511 | 0.4207 | 9807.336 |
| 儋州华宇康光伏 | 1.2408 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0.0534 | 0 | 0.0074 | -1.18 | 1417.9 |
| 儋州金海光伏 | 0.1359 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1359 | 0.0886 | 0 | 0.0123 | -0.035 | 2352.336 |
| 儋州塘根光伏 | 0.402 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.1881 | 0 | 0.026 | -0.1879 | 4990.128 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0.0085 | 0.0702 | 1638.448 |
| 定安通威光伏 | 7.8109 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.8109 | 0.052 | 0 | 0.0072 | -7.7517 | 1379.4 |
| 定安协鑫光伏 | 0.2451 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0.0796 | 0 | 0.011 | -0.1545 | 2112.32 |
| 定安鑫安光伏 | 0.3925 | 0.1552 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0.0271 | 0 | 0.0037 | -0.5169 | 718.2 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 23.6115 | 10.0843 | 3.2632 | 13.8814 | 626534.7 |
| 东方风电 | 0 | 0.107 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.1044 | 0 | 0.0144 | 0.0118 | 2769.8 |
| 东方戈枕光伏 | 0.3024 | 0.0875 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3899 | 0.1254 | 0 | 0.0173 | -0.2472 | 3326.875 |
| 东方广坝光伏 | 2.8717 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0.153 | 0 | 0.0211 | -2.6976 | 4059.37 |
| 东方合利天光伏 | 2.4633 | 0.083 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0.0988 | 0 | 0.0137 | -2.4338 | 2622.48 |
| 东方神华光伏 | 0.3049 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0.4343 | 0 | 0.06 | 0.1894 | 11523.217 |
| 东方天利和光伏 | 0.4455 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0.0488 | 0 | 0.0067 | -0.39 | 1295.7 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.088 | 0 | 0.0122 | 0.0988 | 2334.754 |
| 东方意晟光伏 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.0999 | 0 | 0.0138 | 0.0658 | 2650.305 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4332 | 0 | 0.0599 | 0.4931 | 11494.032 |
| 感城风电 | 0.4618 | 0.0117 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4735 | 0.1249 | 0 | 0.0173 | -0.3313 | 3313.728 |
| 高排风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 0.0192 | 0.1581 | 3684.648 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 0 | 0.0054 | 0.0445 | 1038.18 |
| 海口美安电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1611 | 0 | 0.4369 | 3.598 | 83881.16 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 9.1644 | 8.4646 | 3.5748 | 1.1698 | -3.1048 | 224609 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5301 | 0 | 0.0733 | 0.6034 | 14066.272 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3824 | 0 | 1.4349 | 11.8173 | 275499.4 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.051 | 0.42 | 9791.76 |
| 华能澄迈光伏 | 0.2044 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2044 | 0.1981 | 0 | 0.0274 | 0.0211 | 5255.36 |
| 华能东方光伏 | 0.2285 | 0.0543 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2828 | 0.055 | 0 | 0.0076 | -0.2202 | 1460.725 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3614 | 0 | 0.0499 | 0.4113 | 9588.876 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0.7658 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0.0134 | 0 | 0.0019 | -0.7505 | 355.985 |
| 乐东天昊光伏 | 3.066 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0.5797 | 0 | 0.0801 | -2.4062 | 15383.412 |
| 乐东万冲光伏 | 0.0792 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0454 | 0 | 0.0063 | -0.0275 | 1204.7 |
| 乐东响水光伏 | 8.3278 | 0.1305 |  |  |  |  | 0 | 8.4583 | 0.0647 | 0 | 0.0089 | -8.3847 | 1716.33 |
| 临高波莲光伏 | 5.6942 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.6942 | 0.1726 | 0 | 0.0239 | -5.4977 | 4580.796 |
| 临高彩虹光伏 | 14.9901 | 1.7493 | — | — | 0 | 0 | 0 | 16.7394 | 0.2369 | 0 | 0.0327 | -16.4698 | 6287.16 |
| 临高光伏 | 3.5359 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.5359 | 0.0565 | 0 | 0.0078 | -3.4716 | 1498.4 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7078 | 0 | 0.0978 | 0.8056 | 18782.148 |
| 琼中湾岭光伏 | 6.2459 | 0.0022 |  |  |  |  | 0 | 6.2481 | 0.0433 | 0 | 0.006 | -6.1988 | 1149.12 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2337 | 0 | 0.0323 | 0.266 | 6201.32 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0.8038 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.8038 | 0.0395 | 0 | 0.0055 | -0.7588 | 1048.88 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.0046 | 0.0381 | 888.8 |
| 屯昌鑫业光伏 | 3.1447 | 0.0187 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.1634 | 0.1561 | 0 | 0.0216 | -2.9857 | 4142.985 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9743 | 0 | 0.9639 | 7.9382 | 185063.56 |
| 文昌风电 | 0.3321 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0.32 | 0 | 0.0442 | 0.0321 | 8490.064 |
| 文昌华林光伏 | 0.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5743 | 0.0541 | 0 | 0.0075 | -0.5127 | 1436.112 |
| 文昌立洋光伏 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0.0549 | 0 | 0.0076 | 0.0229 | 1455.72 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0.051 | 0.4198 | 9785.688 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.0119 | 0.0979 | 2282.412 |
| 文昌西点光伏 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4135 | 0.0538 | 0 | 0.0074 | -0.3523 | 1428 |
| 文昌旭蓝光伏 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0.0477 | 0 | 0.0066 | -2.2618 | 1265.6 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7634 | 13.2366 | 0.1357 | 1.8294 | 14.1669 | 351235.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 | 3.4187 | 0 | 0.4725 | 3.706 | 90715.126 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0.2534 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0.1511 | 0 | 0.0209 | -0.1168 | 4010.16 |
| 合计 | 83.3863 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8143 | 99.8143 | 13.7948 | 13.7948 | 0 | 2648590.536 |

附件8

2022年11月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿 净收入（万元） | AVC补偿净收入 （万元） | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | -1.7665 | 0 | -0.5201 | -0.5822 | -0.0007 | -1.2797 | -4.1492 |
| 白沙隆基光伏 | -0.2087 | 0 | -0.0614 | -0.0688 | -0.0001 | -0.1512 | -0.4902 |
| 昌江核电站 | -94.4803 | 0 | -27.819 | -31.1368 | -0.0395 | -68.4413 | -221.9169 |
| 昌江华盛金光光伏 | -2.9154 | 0 | -0.8584 | -0.9608 | -0.0012 | -2.1119 | -6.8477 |
| 昌江南亚光伏 | -0.3236 | 0 | -0.0953 | -0.1066 | -0.0001 | -0.2344 | -0.76 |
| 昌江天利科光伏 | -0.4289 | 0 | -0.1263 | -0.1413 | -0.0002 | -0.3107 | -1.0074 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.3833 | 0 | -0.1129 | -0.1263 | -0.0002 | -0.2777 | -0.9004 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.2697 | 0 | -0.0794 | -0.0889 | -0.0001 | -0.1954 | -0.6335 |
| 澄迈南电光伏 | -0.2811 | 0 | -0.0828 | -0.0926 | -0.0001 | -0.2036 | -0.6602 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.2293 | 0 | -0.0675 | -0.0756 | -0.0001 | -0.1661 | -0.5386 |
| 大广坝水电厂 | -1.6474 | 0 | 2.5149 | -0.5429 | -0.0007 | -0.7177 | -0.3938 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.2382 | 0 | -0.0701 | -0.0785 | -0.0001 | -0.1725 | -0.5594 |
| 儋州金海光伏 | -0.3951 | 0 | -0.1163 | -0.1302 | -0.0002 | -0.2862 | -0.928 |
| 儋州塘根光伏 | -0.8382 | 0 | -0.2468 | -0.2763 | -0.0004 | -0.6072 | -1.9689 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.2752 | 0 | -0.081 | -0.0907 | -0.0001 | -0.1994 | -0.6464 |
| 定安通威光伏 | -0.2317 | 0 | -0.0682 | -0.0764 | -0.0001 | -0.1679 | -0.5443 |
| 定安协鑫光伏 | -0.3548 | 0 | -0.1045 | -0.1169 | -0.0001 | -0.257 | -0.8333 |
| 定安鑫安光伏 | -0.1206 | 0 | -0.0355 | -0.0398 | -0.0001 | -0.0874 | -0.2834 |
| 东方电厂 | -105.2457 | 0 | -30.9886 | -34.6849 | -0.0441 | 42.2973 | -128.666 |
| 东方风电 | -0.4653 | 0 | -0.137 | -0.1533 | -0.0002 | -0.337 | -1.0928 |
| 东方戈枕光伏 | -0.5589 | 0 | -0.1645 | -0.1842 | -0.0002 | -0.4048 | -1.3126 |
| 东方广坝光伏 | -0.6819 | 0 | -0.2008 | -0.2247 | -0.0003 | -0.494 | -1.6017 |
| 东方合利天光伏 | -0.4405 | 0 | -0.1297 | -0.1452 | -0.0002 | -0.3191 | -1.0347 |
| 东方神华光伏 | -1.9357 | 0 | -0.5699 | -0.6379 | -0.0008 | -1.4022 | -4.5465 |
| 东方天利和光伏 | -0.2177 | 0 | -0.0641 | -0.0717 | -0.0001 | -0.1577 | -0.5113 |
| 东方新龙光伏 | -0.3922 | 0 | -0.1155 | -0.1293 | -0.0002 | -0.2841 | -0.9213 |
| 东方意晟光伏 | -0.4452 | 0 | -0.1311 | -0.1467 | -0.0002 | -0.3225 | -1.0457 |
| 峨蔓风电 | -1.9308 | 0 | -0.5685 | -0.6363 | -0.0008 | -1.3987 | -4.5351 |
| 感城风电 | -0.5566 | 0 | -0.1639 | -0.1834 | -0.0002 | -0.4032 | -1.3073 |
| 高排风电 | -0.619 | 0 | -0.1822 | -0.204 | -0.0003 | -0.4484 | -1.4539 |
| 戈枕水电厂 | -0.1744 | 0 | 2.9487 | -0.0575 | -0.0001 | -0.1263 | 2.5904 |
| 海口美安电厂 | 27.3096 | 0 | -4.1488 | -4.6437 | -0.0059 | -10.2071 | 8.3041 |
| 海口新厂 | -37.73 | 0 | -11.1092 | -12.4343 | -0.0158 | 30.2008 | -31.0885 |
| 海口信义光伏 | -2.3629 | 0 | -0.6957 | -0.7787 | -0.001 | -1.7117 | -5.55 |
| 海南文昌电厂 | 114.7214 | 0 | -13.6263 | -15.2516 | -0.0186 | 12.8536 | 98.6785 |
| 红岭水电厂 | -1.6448 | 0 | -0.4843 | -0.5421 | 0.011 | -0.1337 | -2.7939 |
| 华能澄迈光伏 | -0.8828 | 0 | -0.2599 | -0.2909 | -0.0004 | -0.6395 | -2.0735 |
| 华能东方光伏 | -0.2454 | 0 | -0.0722 | -0.0809 | -0.0001 | -0.1777 | -0.5763 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.0598 | 0 | -0.0176 | -0.0197 | 0 | -0.0433 | -0.1404 |
| 乐东天昊光伏 | -2.5841 | 0 | -0.7609 | -0.8516 | -0.0011 | -1.8719 | -6.0696 |
| 乐东万冲光伏 | -0.2024 | 0 | -0.0596 | -0.0667 | -0.0001 | -0.1466 | -0.4754 |
| 乐东响水光伏 | -0.2883 | 0 | -0.0849 | -0.095 | -0.0001 | -0.2089 | -0.6772 |
| 乐东长风光伏 | -1.6107 | 0 | -0.4743 | -0.5308 | -0.0007 | -1.1668 | -3.7833 |
| 临高波莲光伏 | -0.7695 | 0 | -0.2266 | -0.2536 | -0.0003 | -0.5574 | -1.8074 |
| 临高彩虹光伏 | -1.0561 | 0 | -0.311 | -0.3481 | -0.0004 | -0.7651 | -2.4807 |
| 临高光伏 | -0.2517 | 0 | -0.0741 | -0.083 | -0.0001 | -0.1823 | -0.5912 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 牛路岭水电厂 | -3.155 | 0 | 2.071 | -1.0398 | 0.0077 | -2.2854 | -4.4015 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.193 | 0 | -0.0568 | -0.0636 | -0.0001 | -0.1398 | -0.4533 |
| 三亚红星光伏 | -1.0417 | 0 | -0.3067 | -0.3433 | -0.0004 | -0.7546 | -2.4467 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.1762 | 0 | -0.0519 | -0.0581 | -0.0001 | -0.1276 | -0.4139 |
| 屯昌新兴光伏 | -0.1493 | 0 | -0.044 | -0.0492 | -0.0001 | -0.1082 | -0.3508 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.6959 | 0 | -0.2049 | -0.2294 | -0.0003 | -0.5041 | -1.6346 |
| 万宁气电厂 | 125.3129 | 0 | 82.8467 | 91.4916 | -0.0128 | 3.7001 | 303.3385 |
| 文昌风电 | -1.4262 | 0 | -0.4199 | -0.47 | -0.0006 | -1.0331 | -3.3498 |
| 文昌华林光伏 | -0.2412 | 0 | -0.071 | -0.0795 | -0.0001 | -0.1748 | -0.5666 |
| 文昌立洋光伏 | -0.2445 | 0 | -0.072 | -0.0806 | -0.0001 | -0.1771 | -0.5743 |
| 文昌龙虎山光伏 | -1.6438 | 0 | -0.484 | -0.5417 | -0.0007 | -1.1908 | -3.861 |
| 文昌旻晖光伏 | -0.3834 | 0 | -0.1129 | -0.1264 | -0.0002 | -0.2777 | -0.9006 |
| 文昌西点光伏 | -0.2399 | 0 | -0.0706 | -0.0791 | -0.0001 | -0.1738 | -0.5635 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.2126 | 0 | -0.0626 | -0.0701 | -0.0001 | -0.154 | -0.4994 |
| 西南部电厂 | -59.0008 | 0 | -17.3722 | -19.4444 | 0.1376 | 9.5213 | -86.1585 |
| 洋浦电厂 | 70.8736 | 0 | -4.4868 | 39.867 | -0.0039 | 8.7932 | 115.0431 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.6736 | 0 | -0.1983 | -0.222 | -0.0003 | -0.488 | -1.5822 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件9

2022年12月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划 考核费用 （万元） | 一次调频 考核费用 （万元） | 电压曲线 合格率考核 费用（万元） | 调峰考核 费用 （万元） | 燃料管理 考核费用 （万元） | 技术监督 考核费用 （万元） | 安全管理 考核费用 （万元） | 调度管理 考核 （万元） | 黑启动 考核费用 （万元） | 并网运行考核 合计净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 9574.686 |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2897 | 1669.766 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2424 | 814522.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.802 | 19435.68 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2913 | 2164.47 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 2746.8 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3858 | 2413.32 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 1644.44 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9485 | 1666.28 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4977 | 1272.6 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4655 | 19170.096 |
| 儋耳热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2364 | 1141.4 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1842.162 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7133 | 5515.875 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1648 | 1360.528 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1631 | 1391.04 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8369 | 2116.8 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 571.2 |
| 东方电厂 | 13.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5081 | 0 | -86.4305 | 569408.4 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3107 | 10500.96 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3409 | 3516.929 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1766 | 4374.515 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7106 | 2462.04 |
| 东方凯润电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8876 | 21505.66 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 12825.028 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 1208.9 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4471 | 2473.363 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 2937.673 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8569 | 21335.952 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 9760.014 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3655 | 13085.512 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9331 | 5161.86 |
| 海口美安电厂 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0161 | 0 | 0 | -14.1445 | 60086.4 |
| 海口新厂 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3824 | 0 | -31.4118 | 144889.25 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 13494.624 |
| 海南文昌电厂 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0642 | 0 | -53.6111 | 194398.6 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | 13024.44 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8989 | 4972.88 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 1621.55 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1238 | 373.811 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 15917.88 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2438 | 1393 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2679 | 1867.074 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4656 | 13639.098 |
| 临高波莲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0397 | 5509.218 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5259 | 5331.304 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.2023 | 1326.72 |
| 临高浙新光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 1376.113 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | -2.3007 | 511.026 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 19704.3 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.577 | 932.61 |
| 三亚红星光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8753 | 6747.932 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3714 | 1015.56 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 1144 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8592 | 3976.196 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4111 | 68655.84 |
| 万宁勤赛光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2431 | 1344.592 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6041 | 16513.904 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1451 | 1315.578 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 1289.16 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 9555.005 |
| 文昌闵晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4694 | 2596.249 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 1235.85 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9015 | 1310.4 |
| 西南部电厂 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1472 | 280456 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5883 | 64104.339 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524 | 4161.96 |
| 合计 | 20.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4092 | 235.9547 | 0 | 0 | 2536568.912 |

2022年12月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光电功率 预测考核 费用 （万元） | 风光电有功 功率变化 考核 （万元） | 风电 脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 费用 （万元） | 检修管理 考核费用 （万元） | AVC 考核 费用 （万元） | 光伏电厂 技术指导 与管理 考核费用 （万元） | 不含非停 考核费用 合计 （万元） | 不含非停 考核返还 费用 （万元） | 非停 考核 费用 （万元） | 非停返还 费用 （万元） | 并网运行 考核合计 净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | 0.1838 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 1.3747 | 0 | 0.3561 | 1.547 | 9574.686 |
| 白沙隆基光伏 | 0.5915 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5915 | 0.2397 | 0 | 0.0621 | -0.2897 | 1669.766 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9499 | 0 | 30.2925 | 147.2424 | 814522.5 |
| 昌江华盛金光光伏 | 8.3154 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.3154 | 2.7906 | 0 | 0.7228 | -4.802 | 19435.68 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0.1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3108 | 0 | 0.0805 | 0.2913 | 2164.47 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3944 | 0 | 0.1022 | 0.4966 | 2746.8 |
| 昌江中电国际光伏 | 0.0487 | 0.0018 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0.3465 | 0 | 0.0898 | 0.3858 | 2413.32 |
| 澄迈晶科光伏 | 0.088 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.2361 | 0 | 0.0612 | 0.2093 | 1644.44 |
| 澄迈南电光伏 | 3.2497 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.2497 | 0.2392 | 0 | 0.062 | -2.9485 | 1666.28 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0.5119 | 0.2158 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0.1827 | 0 | 0.0473 | -0.4977 | 1272.6 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0.713 | 3.4655 | 19170.096 |
| 儋耳热电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儋州华宇康光伏 | 1.4427 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 0.1639 | 0 | 0.0424 | -1.2364 | 1141.4 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0.0685 | 0.333 | 1842.162 |
| 儋州塘根光伏 | 2.7104 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.7104 | 0.792 | 0 | 0.2051 | -1.7133 | 5515.875 |
| 儋州益花滩光伏 | 5.4107 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.4107 | 0.1953 | 0 | 0.0506 | -5.1648 | 1360.528 |
| 定安通威光伏 | 0.0883 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0883 | 0.1997 | 0 | 0.0517 | 0.1631 | 1391.04 |
| 定安协鑫光伏 | 1.2195 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0.3039 | 0 | 0.0787 | -0.8369 | 2116.8 |
| 定安鑫安光伏 | 0.1841 | 0.0171 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2012 | 0.082 | 0 | 0.0212 | -0.098 | 571.2 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 113.7015 | 81.7562 | 75.662 | 21.1768 | -86.4305 | 569408.4 |
| 东方风电 | 0 | 3.2089 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 1.5077 | 0 | 0.3905 | -1.3107 | 10500.96 |
| 东方戈枕光伏 | 0.2949 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2949 | 0.505 | 0 | 0.1308 | 0.3409 | 3516.929 |
| 东方广坝光伏 | 2.9674 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.9674 | 0.6281 | 0 | 0.1627 | -2.1766 | 4374.515 |
| 东方合利天光伏 | 1.1557 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0.3535 | 0 | 0.0916 | -0.7106 | 2462.04 |
| 东方凯润电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0 | 0.7998 | 3.8876 | 21505.66 |
| 东方神华光伏 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 1.8414 | 0 | 0.477 | 2.127 | 12825.028 |
| 东方天利和光伏 | 0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0.1736 | 0 | 0.045 | 0.0304 | 1208.9 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 0.092 | 0.4471 | 2473.363 |
| 东方意晟光伏 | 0.1242 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0.4218 | 0 | 0.1093 | 0.4069 | 2937.673 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0634 | 0 | 0.7935 | 3.8569 | 21335.952 |
| 感城风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0.363 | 1.7644 | 9760.014 |
| 高排风电 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8788 | 0 | 0.4867 | 2.3655 | 13085.512 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0.192 | 0.9331 | 5161.86 |
| 海口美安电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 25.0065 | 8.6273 | 0 | 2.2347 | -14.1445 | 60086.4 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 51.4271 | 20.8033 | 6.1766 | 5.3886 | -31.4118 | 144889.25 |
| 海口信义光伏 | 0.0233 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 1.9376 | 0 | 0.5019 | 2.4162 | 13494.624 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 88.7529 | 27.9119 | 0 | 7.2299 | -53.6111 | 194398.6 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 0 | 0.4844 | 2.3545 | 13024.44 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.1849 | 0.8989 | 4972.88 |
| 华能东方光伏 | 0.1796 | 0.1063 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0.2328 | 0 | 0.0603 | 0.0072 | 1621.55 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0.1914 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 0.0537 | 0 | 0.0139 | -0.1238 | 373.811 |
| 乐东天昊光伏 | 0.1642 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1642 | 2.2855 | 0 | 0.592 | 2.7133 | 15917.88 |
| 乐东万冲光伏 | 0.4956 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.2 | 0 | 0.0518 | -0.2438 | 1393 |
| 乐东响水光伏 | 8.6054 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.6054 | 0.2681 | 0 | 0.0694 | -8.2679 | 1867.074 |
| 乐东长风光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0.5073 | 2.4656 | 13639.098 |
| 临高波莲光伏 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0.791 | 0 | 0.2049 | -2.0397 | 5509.218 |
| 临高彩虹光伏 | 15.4897 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 15.4897 | 0.7655 | 0 | 0.1983 | -14.5259 | 5331.304 |
| 临高光伏 | 3.4421 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4421 | 0.1905 | 0 | 0.0493 | -3.2023 | 1326.72 |
| 临高浙新光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1976 | 0 | 0.0512 | 0.2488 | 1376.113 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0734 | 0 | 0.019 | -2.3007 | 511.026 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 0.7328 | 3.562 | 19704.3 |
| 琼中湾岭光伏 | 8.7456 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.7456 | 0.1339 | 0 | 0.0347 | -8.577 | 932.61 |
| 三亚红星光伏 | 0.3446 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3446 | 0.9689 | 0 | 0.251 | 0.8753 | 6747.932 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0.555 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.1458 | 0 | 0.0378 | -0.3714 | 1015.56 |
| 屯昌新兴光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0 | 0.0425 | 0.2068 | 1144 |
| 屯昌鑫业光伏 | 5.4851 | 0.0929 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0.5709 | 0 | 0.1479 | -4.8592 | 3976.196 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8577 | 0 | 2.5534 | 12.4111 | 68655.84 |
| 万宁勤赛光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 0.05 | 0.2431 | 1344.592 |
| 文昌风电 | 0.3426 | 0.0386 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3812 | 2.3711 | 0 | 0.6142 | 2.6041 | 16513.904 |
| 文昌华林光伏 | 0.3829 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.3829 | 0.1889 | 0 | 0.0489 | -0.1451 | 1315.578 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0.0479 | 0.233 | 1289.16 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0.4212 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 1.3719 | 0 | 0.3554 | 1.3061 | 9555.005 |
| 文昌闵晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3728 | 0 | 0.0966 | 0.4694 | 2596.249 |
| 文昌西点光伏 | 0.0766 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.1774 | 0 | 0.046 | 0.1443 | 1235.85 |
| 文昌旭蓝光伏 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1383 | 0.1881 | 0 | 0.0487 | -1.9015 | 1310.4 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 40.2681 | 12.4987 | 10.4304 | 38.1472 | 280456 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 2.3841 | 11.5883 | 64104.339 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 0.1548 | 0.7524 | 4161.96 |
| 合计 | 79.0853 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2029 | 364.2029 | 94.3373 | 94.3373 | 0 | 2536568.912 |

附件10

2022年12月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿 净收入（万元） | AVC补偿 净收入（万元） | 黑启动补偿 净收入（万元） | 冷备用补偿 净收入（万元） | 无功补偿 净收入（万元） | 旋转备用补偿 净收入（万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙龙江光伏 | -2.195 | 0 | -0.4945 | -1.8648 | -0.0023 | -2.6908 | -7.2474 |
| 白沙隆基光伏 | -0.3828 | 0 | -0.0862 | -0.3252 | -0.0004 | -0.4693 | -1.2639 |
| 昌江核电站 | -186.7268 | 0 | -42.0663 | -158.6425 | -0.1983 | -132.623 | -520.2569 |
| 昌江华盛金光光伏 | -4.4556 | 0 | -1.0037 | -3.7854 | -0.0047 | -5.4621 | -14.7115 |
| 昌江南亚光伏 | -0.4962 | 0 | -0.1118 | -0.4216 | -0.0005 | -0.6083 | -1.6384 |
| 昌江天利科光伏 | -0.6297 | 0 | -0.1419 | -0.535 | -0.0007 | -0.7719 | -2.0792 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.5532 | 0 | -0.1246 | -0.47 | -0.0006 | -0.6782 | -1.8266 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.377 | 0 | -0.0849 | -0.3203 | -0.0004 | -0.4621 | -1.2447 |
| 澄迈南电光伏 | -0.382 | 0 | -0.0861 | -0.3245 | -0.0004 | -0.4683 | -1.2613 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.2917 | 0 | -0.0657 | -0.2479 | -0.0003 | -0.3576 | -0.9632 |
| 大广坝水电厂 | -4.3947 | 0 | 2.01 | -3.7337 | 0.302 | 0.849 | -4.9674 |
| 儋耳热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.2617 | 0 | -0.0589 | -0.2223 | -0.0003 | -0.3208 | -0.864 |
| 儋州金海光伏 | -0.4223 | 0 | -0.0951 | -0.3588 | -0.0004 | -0.5177 | -1.3943 |
| 儋州塘根光伏 | -1.2645 | 0 | -0.2849 | -1.0743 | -0.0013 | -1.5501 | -4.1751 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.3119 | 0 | -0.0703 | -0.265 | -0.0003 | -0.3824 | -1.0299 |
| 定安通威光伏 | -0.3189 | 0 | -0.0718 | -0.2709 | -0.0003 | -0.3909 | -1.0528 |
| 定安协鑫光伏 | -0.4853 | 0 | -0.1093 | -0.4123 | -0.0005 | -0.5949 | -1.6023 |
| 定安鑫安光伏 | -0.1309 | 0 | -0.0295 | -0.1113 | -0.0001 | -0.1605 | -0.4323 |
| 东方电厂 | -130.535 | 0 | -29.4068 | -110.902 | -0.1385 | 37.893 | -233.0893 |
| 东方风电 | -2.4073 | 0 | -0.5423 | -2.0452 | -0.0026 | -2.9511 | -7.9485 |
| 东方戈枕光伏 | -0.8062 | 0 | -0.1816 | -0.685 | -0.0009 | -0.9884 | -2.6621 |
| 东方广坝光伏 | -1.0028 | 0 | -0.2259 | -0.852 | -0.0011 | -1.2294 | -3.3112 |
| 东方合利天光伏 | -0.5644 | 0 | -0.1272 | -0.4795 | -0.0006 | -0.6919 | -1.8636 |
| 东方凯润电厂 | -3.9501 | 0 | -1.1107 | -4.1886 | -0.0052 | -2.0732 | -11.3278 |
| 东方神华光伏 | -2.9401 | 0 | -0.6623 | -2.4979 | -0.0031 | -3.6043 | -9.7077 |
| 东方天利和光伏 | -0.2771 | 0 | -0.0624 | -0.2355 | -0.0003 | -0.3397 | -0.915 |
| 东方新龙光伏 | -0.567 | 0 | -0.1277 | -0.4817 | -0.0006 | -0.6951 | -1.8721 |
| 东方意晟光伏 | -0.6735 | 0 | -0.1517 | -0.5722 | -0.0007 | -0.8256 | -2.2237 |
| 峨蔓风电 | -4.8912 | 0 | -1.1019 | -4.1555 | -0.0052 | -5.9961 | -16.1499 |
| 感城风电 | -2.2375 | 0 | -0.5041 | -1.9009 | -0.0024 | -2.7429 | -7.3878 |
| 高排风电 | -2.9998 | 0 | -0.6758 | -2.5486 | -0.0032 | -3.6775 | -9.9049 |
| 戈枕水电厂 | -1.1833 | 0 | 2.7334 | -1.0054 | -0.0013 | -1.4491 | -0.9057 |
| 海口美安电厂 | 110.4254 | 0 | -3.1031 | 4.0714 | -0.0113 | 3.7368 | 115.1192 |
| 海口新厂 | -33.2154 | 0 | -7.4827 | -28.2196 | -0.0352 | 51.5257 | -17.4272 |
| 海口信义光伏 | -3.0936 | 0 | -0.6969 | -2.6283 | -0.0033 | -3.7924 | -10.2145 |
| 海南文昌电厂 | 171.6348 | 0 | -10.0396 | 9.7668 | -0.0332 | 24.046 | 195.3748 |
| 红岭水电厂 | -2.9858 | 0 | -0.6726 | -2.5367 | 0.0312 | -2.6523 | -8.8162 |
| 华能澄迈光伏 | -1.14 | 0 | -0.2568 | -0.9686 | -0.0012 | -1.3975 | -3.7641 |
| 华能东方光伏 | -0.3717 | 0 | -0.0837 | -0.3158 | -0.0004 | -0.4557 | -1.2273 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.0857 | 0 | -0.0193 | -0.0728 | -0.0001 | -0.1051 | -0.283 |
| 乐东天昊光伏 | -3.6491 | 0 | -0.8221 | -3.1003 | -0.0039 | -4.4735 | -12.0489 |
| 乐东万冲光伏 | -0.3193 | 0 | -0.0719 | -0.2713 | -0.0003 | -0.3915 | -1.0543 |
| 乐东响水光伏 | -0.428 | 0 | -0.0964 | -0.3636 | -0.0005 | -0.5247 | -1.4132 |
| 乐东长风光伏 | -3.1267 | 0 | -0.7044 | -2.6564 | -0.0033 | -3.833 | -10.3238 |
| 临高波莲光伏 | -1.263 | 0 | -0.2845 | -1.073 | -0.0013 | -1.5483 | -4.1701 |
| 临高彩虹光伏 | -1.2222 | 0 | -0.2753 | -1.0384 | -0.0013 | -1.4983 | -4.0355 |
| 临高光伏 | -0.3041 | 0 | -0.0685 | -0.2584 | -0.0003 | -0.3729 | -1.0042 |
| 临高浙新光伏 | -0.3155 | 0 | -0.0711 | -0.268 | -0.0003 | -0.3867 | -1.0416 |
| 南山电厂 | -0.1172 | 0 | 29.9736 | -0.0995 | -0.0001 | 0.0334 | 29.7902 |
| 牛路岭水电厂 | -4.5171 | 0 | 1.9824 | -3.8377 | 0.0156 | -5.5294 | -11.8862 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.2138 | 0 | -0.0482 | -0.1816 | -0.0002 | -0.2621 | -0.7059 |
| 三亚红星光伏 | -1.5469 | 0 | -0.3485 | -1.3143 | -0.0016 | -1.8964 | -5.1077 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.2328 | 0 | -0.0524 | -0.1978 | -0.0002 | -0.2854 | -0.7686 |
| 屯昌新兴光伏 | -0.2623 | 0 | -0.0591 | -0.2228 | -0.0003 | -0.3215 | -0.866 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.9115 | 0 | -0.2053 | -0.7744 | -0.001 | -1.1174 | -3.0096 |
| 万宁气电厂 | 136.0609 | 0 | 88.4543 | 417.2647 | 0.0326 | 14.9913 | 656.8038 |
| 万宁勤赛光伏 | -0.3082 | 0 | -0.0694 | -0.2619 | -0.0003 | -0.3779 | -1.0177 |
| 文昌风电 | -3.7858 | 0 | -0.8529 | -3.2164 | -0.004 | -4.641 | -12.5001 |
| 文昌华林光伏 | -0.3016 | 0 | -0.0679 | -0.2562 | -0.0003 | -0.3697 | -0.9957 |
| 文昌立洋光伏 | -0.2955 | 0 | -0.0666 | -0.2511 | -0.0003 | -0.3623 | -0.9758 |
| 文昌龙虎山光伏 | -2.1905 | 0 | -0.4935 | -1.861 | -0.0023 | -2.6853 | -7.2326 |
| 文昌闵晖光伏 | -0.5952 | 0 | -0.1341 | -0.5057 | -0.0006 | -0.7296 | -1.9652 |
| 文昌西点光伏 | -0.2833 | 0 | -0.0638 | -0.2407 | -0.0003 | -0.3473 | -0.9354 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.3004 | 0 | -0.0677 | -0.2552 | -0.0003 | -0.3683 | -0.9919 |
| 西南部电厂 | -64.2936 | 0 | -14.484 | -54.6236 | 0.1158 | 70.7148 | -62.5706 |
| 洋浦电厂 | 73.6243 | 0 | -3.3106 | -12.4854 | -0.011 | 13.8783 | 71.6956 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.9541 | 0 | -0.2149 | -0.8106 | -0.001 | -1.1696 | -3.1502 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

抄送：南方电网公司

南方能源监管局综合处                    2023年5月24日印发