## 2022年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果
2022年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果
序号 | 电厂名称 | 区域 | 发电类型 | 装机容量(兆瓦) | 发电量(兆瓦时) | 发电计划考核电量(兆瓦时) | 非计划停运考核电量(兆瓦时) | 一次调频考核电量(兆瓦时) | AGC考核电量(兆瓦时) | 母线电压考核电量(兆瓦时) | 调峰考核电量(兆瓦时) | AVC考核电量(兆瓦时) | 燃料管理考核电量(兆瓦时) | 技术监督考核电量(兆瓦时) | 安全管理考核电量(兆瓦时) | 调度管理考核电量(兆瓦时) | 检修管理考核电量(兆瓦时) | 黑启动考核费用(万元) | 旋转备用考核电量(兆瓦时) | 功率震荡管理考核电量(兆瓦时) | 设备参数维护考核电量(兆瓦时) | 水电振动区管理考核费用(万元) | 考核合计[黑启动、水电振动区除外]电量(兆瓦时)
1 | 天一电厂 |  | 水电 | 1200 | 455617.19 | 0 | 0 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216.9
2 |  | 广东省 |  |  | 328864.4877 | 0 | 0 | 0 | 156.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2181 | 156.5597
3 |  | 广西省 |  |  | 126752.7023 | 0 | 0 | 0 | 60.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 60.3403
4 | 盘南电厂 | 贵州省 | 火电 | 2400 | 972276.28 | 529.01 | 1692.79 | 0 | 407.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.44
5 | 防城港电厂(一期) | 广西省 | 火电 | 1260 | 584647.44 | 0 | 12983.76 | 0 | 347.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.457
6 | 发耳电厂 | 贵州省 | 火电 | 2460 | 925196.85 | 0.89 | 3645.15 | 0 | 367.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013.441
7 | 光照电厂 | 贵州省 | 水电 | 1040 | 441014.46 | 0 | 0 | 0 | 153.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.504
8 | 贵港电厂 | 广西省 | 火电 | 1260 | 349816.97 | 78.78 | 1596.07 | 0 | 527.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.727
9 | 桥口电厂 | 广东省 | 火电 | 1300 | 863494.97 | 0 | 0 | 0 | 222.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2675
10 | 鲤鱼江电厂 | 广东省 | 火电 | 660 | 424174.14 | 0 | 0 | 0 | 124.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.047
11 | 天二电厂 |  | 水电 | 1320 | 692859.66 | 0 | 0 | 0 | 256.608 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 806.608
12 |  | 广东省 |  |  | 378578.5182 | 0 | 0 | 0 | 140.2089 | 0 | 0 | 300.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3918 | 440.7253
13 |  | 广西省 |  |  | 314281.1418 | 0 | 0 | 0 | 116.3991 | 0 | 0 | 249.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6082 | 365.8827
14 | 鲁布革电厂 | 云南省 | 水电 | 600 | 296196 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46
15 | 龙滩电厂 |  | 水电 | 4900 | 1127309.71 | 0 | 0 | 0 | 856.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 856.765
16 |  | 广东省 |  |  | 500750.9732 | 0 | 0 | 0 | 380.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0931 | 380.5646
17 |  | 广西省 |  |  | 626558.7368 | 0 | 0 | 0 | 476.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9069 | 476.2004
18 | 调顺电厂 | 广东省 | 火电 | 1260 | 551946.76 | 0 | 0 | 0 | 178.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7625
19 | 阳西C厂 | 广东省 | 火电 | 2480 | 1244369.75 | 0 | 0 | 0 | 261.764 | 0 | 0 | 0 | 1785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.364
20 | 构皮滩电厂 | 贵州省 | 水电 | 3000 | 971602.12 | 0 | 0 | 0 | 523.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 523.95
21 | 小湾电厂 | 云南省 | 水电 | 4200 | 1868600.54 | 0 | 0 | 0 | 849.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.03
22 | 董箐电厂 | 贵州省 | 水电 | 880 | 435358.24 | 0 | 0 | 0 | 159.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.28
23 | 金安桥电厂 | 云南省 | 水电 | 2400 | 1548192.29 | 0 | 0 | 0 | 554.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.04
24 | 兴义电厂 |  | 火电 | 600 | 341576.23 | 2058.47 | 0 | 0 | 202.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.52
25 |  | 广西省 |  |  | 341576.23 | 2058.47 | 0 | 0 | 202.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.52
26 |  | 贵州省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 富川电厂 | 广西省 | 火电 | 2090 | 766909.06 | 131.64 | 33.22 | 0 | 902.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.322
28 | 糯扎渡水电厂 | 云南省 | 水电 | 5850 | 1629920 | 0 | 0 | 0 | 1369.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.7775
29 | 溪洛渡右岸电厂 |  | 水电 | 6300 | 3044968.35 | 0 | 0 | 0 | 1767.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.78
30 |  | 广东省 |  |  | 3044968.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.78
32 | 阳江核电厂 | 广东省 | 核电 | 6516 | 4353284.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 光坡核电厂 | 广西省 | 核电 | 2172 | 1585621.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 六枝电厂 | 贵州省 | 火电 | 1320 | 432879.5 | 0 | 1420.28 | 0 | 200.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.458
35 | 苗尾电厂 |  | 水电 | 1400 | 538358.83 | 0 | 0 | 0 | 221.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.97
36 |  | 广东省 |  |  | 538358.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.97
38 | 黄登水电厂 |  | 水电 | 1900 | 637453.84 | 0 | 0 | 0 | 391.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.685
39 |  | 广东省 |  |  | 637453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.685
41 | 梨园水电厂 | 云南省 | 水电 | 2400 | 1273550.48 | 0 | 0 | 0 | 556.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.44
42 | 观音岩水电厂 | 云南省 | 水电 | 3000 | 1562279.89 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.6
43 | 阿海水电厂 | 云南省 | 水电 | 2000 | 1082535.09 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444
44 | 乌弄龙电厂 |  | 水电 | 990 | 394030.81 | 0 | 0 | 0 | 6.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9795
45 |  | 广东省 |  |  | 394030.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9795
47 | 普安电厂 | 贵州省 | 火电 | 1320 | 518815.39 | 0 | 11153.65 | 0 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.51
48 | 大华桥电厂 |  | 水电 | 920 | 377385.49 | 0.03 | 0 | 0 | 163.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.146
49 |  | 广东省 |  |  | 377385.49 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
50 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.116
51 | 里底电厂 |  | 水电 | 420 | 161783.65 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.105
52 |  | 广东省 |  |  | 161783.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.105
54 | 乌石湾电厂 | 广东省 | 火电 | 2000 | 1034748.44 | 0 | 2741.66 | 0 | 402.65 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864.31
55 | 乌东德左岸电厂 |  | 水电 | 5100 | 2504700.39 | 0 | 0 | 0 | 270.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.045
56 |  | 广东省 |  |  | 1441705.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 广西省 |  |  | 1062994.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.045
59 | 乌东德右岸电厂 |  | 水电 | 5100 | 1553041.1 | 0 | 0 | 0 | 265.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.455
60 |  | 广东省 |  |  | 893930.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 广西省 |  |  | 659110.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 云南省 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.455
63 | 博贺电厂 | 广东省 | 火电 | 2000 | 1151690.81 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4
64 | 龙开口水电厂 | 云南省 | 水电 | 1800 | 1072635.06 | 0 | 0 | 0 | 414.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.63
65 | 鲁地拉水电厂 | 云南省 | 水电 | 2160 | 1205799.7 | 0 | 0 | 0 | 572.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.616
66 | 阳西A厂 | 广东省 | 火电 | 1200 | 484031.68 | 0 | 0 | 0 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.08
67 | 阳西B厂 | 广东省 | 火电 | 1320 | 448836.86 | 0 | 6578 | 0 | 16.137 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7544.537
68 | 岗坪光伏电厂 | 贵州省 | 光伏 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 镇良光伏电厂 | 贵州省 | 光伏 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 合计 | -- | -- | 92704.6 | 41909509.57 | 2798.82 | 41844.58 | 0 | 15416.009 | 0 | 0 | 550 | 4320 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 64989.409