## 1.南方区域电力并网运行管理实施细则
序号 | 文件 | 条款 | 原文 | 修订内容 | 修订说明
1 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第三条 | 并网主体包括发电侧并网主体、负荷侧并网主体和新型储能。其中，发电侧并网主体是指南方区域省级及以上电力调度机构（含按省级电力调度机构管理的地市级电力调度机构）直接调度的火电（含燃煤、燃气、燃油和生物质发电等，其中生物质发电包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电，下同）、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂；地市级电力调度机构直接调度的容量为10兆瓦及以上火电、水电、风电、光伏发电、光热发电、自备电厂等。 | 并网主体包括发电侧并网主体、负荷侧并网主体和新型储能。 发电侧并网主体是指南方区域省级及以上电力调度机构（含按省级电力调度机构管理的地市级电力调度机构）直接调度的火电（含燃煤、燃气、燃油等）、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、并网运行的自备电厂等；地市级电力调度机构直接调度的容量为10兆瓦及以上火电、水电、风电、光伏发电等。 | 1、按照《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》规定，生物质能发电、海洋能发电、地热能发电等属于非水可再生能源发电。 2、根据实际运行情况删除地调调管的光热发电、自备电厂。
2 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第五条 | 新建发电侧并网主体完成以下工作后开展并网运行考核，火电机组、自备电厂按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437-2009）要求完成分部试运、整套启动试运；新建水力发电机组、抽水蓄能按《水电工程验收规程》（NB/T35048-2015）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行；核电机组完成分部试运、整套启动试运。 | 火电机组（不含农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电等生物质能发电）自按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）要求完成分部试运、整套启动试运时间点起正式纳入电力并网运行管理；水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T35048）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行点起正式纳入电力并网运行管理；抽水蓄能机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成全部试验项目并通过15天试运行考核点起正式纳入电力并网运行管理；核电机组自完成分部试运行、整套启动试运行时间点起纳入电力并网运行管理；水电以外的可再生能源发电机组、独立新型储能自首台机组或逆变器并网发电之日起纳入电力并网运行管理。 地市级电力调度机构直接调度的水电以外的可再生能源发电机组自容量达到10兆瓦之日起纳入电力并网运行管理。 | 1、增加地市级电力调度机构直接调度的水电以外的可再生能源发电机组自容量达到10兆瓦之日起纳入电力并网运行管理。 2、整套启动试验技术要求调整与《广东、广西、海南发电机组进入及退出商业运营实施细则》一致。
3 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第八条 | 第一节安全管理 第八条电力调度机构负责电力系统运行的组织、指挥、指导和协调，按照有关规定组织制定电力调度管理规程和涉及电网运行的接口技术规范，并报能源监管机构备案后施行。并网主体、电网企业均应严格遵守有关法律法规、规章制度、技术标准规范以及电力调度管理规程、电气设备运行规程，相互配合，共同维护电力系统安全稳定运行。能源监管机构视情况需要组织对并网主体、电网企业及其电力调度机构开展或参与涉网安全（含涉网电力监控系统网络安全，下同）管理相关情况进行评估、检查。发现并网主体存在拒不配合涉网安全检查、涉网安全管理存在漏洞、不遵守涉网安全管理规定、虚报瞒报相关问题或风险隐患、未按要求落实相关措施要求等违法违规行为的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施，每次按装机容量（新型储能按最大功率、可调节负荷按当月申报最大调节能力计算，下同）×2小时的标准进行考核，造成涉网安全事故事件（含涉网网络安全事件，下同）的，每次按装机容量×5小时的标准进行考核；发现电网企业及其电力调度机构开展涉网安全管理工作中存在违法违规问题的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施。 | 第一节涉网安全管理 第八条电力调度机构负责电力系统运行的组织、指挥、指导和协调，按照有关规定组织制定电力调度管理规程和涉及电网运行的接口技术规范，并报能源监管机构备案后施行。并网主体、电网企业均应严格遵守有关法律法规、规章制度、技术标准规范以及电力调度管理规程、电气设备运行规程，相互配合，共同维护电力系统安全稳定运行。 并网主体存在涉网安全管理漏洞、不遵守涉网安全管理规定、虚报瞒报相关问题或风险隐患、未按要求落实相关措施要求等行为的，每次按装机容量（新型储能按最大功率、可调节负荷按当月申报最大调节能力计算，下同）×2小时的标准进行考核，造成涉网安全事故事件（含涉网网络安全事件，下同）的，每次按装机容量×5小时的标准进行考核。 | 1、“并网运行管理”和“安全管理”是不同的范畴，但存在交叉、重复，在本章节中单独列一节“安全管理”并不合适,调整为“涉网安全管理” 2、能源监管机构职权另有规定，不在本细则说明。
4 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第十条 | 电力调度机构应加强并网主体涉网安全管理工作，按照监管要求常态化组织开展并网主体涉网安全检查，在一定周期内实现检查对象、检查内容等全覆盖，同时加大对影响电力系统安全稳定运行的重大、共性问题的检查力度和频次。 （一）电力调度机构应按照监管要求建立涉网安全管理专家库，并报能源监管机构备案后施行，做好专家库日常管理和使用工作，积极发挥专家在涉网安全检查核查、技术监督、安全评估评价、重大问题论证研究等方面作用，可由电力调度机构、电网企业、并网主体以及第三方机构专业人员组成。 （二）电力调度机构应每年制定并网主体涉网安全检查工作方案，结合电网安全风险管控重点，明确涉网安全检查对象、内容、方式、时间安排以及相关要求等，检查方式包括组织并网主体自查和现场检查，现场检查人员从专家库中以分类、随机抽取方式确定。电力调度机构应按要求归集汇总和分析涉网安全检查中发现的问题或风险隐患，针对性提出整改意见及措施，跟踪并督促相关并网主体落实整改意见及措施，及时将有关情况报能源监管机构。 （三）并网主体应做好涉网安全管理，主动配合涉网安全检查，落实电力调度机构提出的整改意见及措施，制定整改计划，明确完成期限，并及时将整改计划、完成期限及发现的问题和风险隐患报所属电力调度机构。未按要求报送整改计划、完成期限或自身原因导致未按计划时限完成整改的，每月按装机容量×1小时的标准进行考核，直至整改完成。电网企业应积极配合并网主体落实相关整改意见及措施。未按计划完成整改且对电力系统运行构成重特大风险隐患的并网主体，不允许并网运行。电网企业应积极配合并网主体落实相关整改意见及措施。 | 并网主体应做好涉网安全管理，主动配合电力调度机构涉网安全检查，落实电力调度机构提出的整改意见及措施，制定整改计划，明确完成期限，并及时将整改计划、完成期限及发现的问题和风险隐患报所属电力调度机构。未按要求报送整改计划、完成期限或自身原因导致未按计划时限完成整改的，每月按装机容量×1小时的标准进行考核，直至整改完成。电网企业应积极配合并网主体落实相关整改意见及措施。并网主体未按计划完成整改且对电力系统运行构成重特大风险隐患的并网主体，不允许并网运行。 | 精简描述，删除第一段、第（一）、（二）点，调整第（三）点
5 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第十八条 | （一）电网企业及其电力调度机构、并网主体承担涉网安全风险分级管控和隐患排查治理工作主体责任，应相互配合，形成合力。发现未建立涉网电力安全风险分级管控和隐患排查治理制度、推进双重预防机制建设不力、未针对风险隐患制定管控或治理方案、拒不落实管控或治理措施、一般及以上风险隐患不报、迟报、谎报、拒不配合相关工作、风险管控或隐患查治存在管理漏洞短板等违法违规问题的，能源监管机构会同有关部门对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施，并网主体每次每项按装机容量×1小时的标准进行考核。 （二）并网主体因自身原因导致涉网安全事故的，能源监管机构会同有关部门全面倒查风险分级管控和隐患排查治理工作存在的问题，对其采取约谈主要负责人、行政处罚、联合惩戒等措施，并按每次按装机容量×5小时的标准进行考核。 （三）发现相关单位存在重大及以上风险不管控、重大及以上隐患不治理及相关问题拒不整改等情形的，能源监管机构会同有关部门依据安全生产法等法律法规对其实施顶格处罚，并网主体每次按装机容量×5小时的标准进行考核。 | （一）电网企业及其电力调度机构、并网主体承担涉网安全风险分级管控和隐患排查治理工作主体责任，应相互配合，形成合力。并网主体未建立涉网电力安全风险分级管控和隐患排查治理制度、未针对风险隐患制定管控或治理方案、拒不落实管控或治理措施、一般及以上风险隐患不报、迟报、谎报、风险管控或隐患查治存在管理漏洞短板等情形的，每次每项按装机容量×1小时的标准进行考核。 （二）并网主体因自身原因导致涉网安全事故的，按每次按装机容量×5小时的标准进行考核。 （三）并网主体存在重大及以上风险不管控、重大及以上隐患不治理及相关问题拒不整改等情形的，每次按装机容量×5小时的标准进行考核。 | 1、规范描述。 2、能源监管机构职权另有规定，不在本细则说明。
6 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第二十条 | 电网企业、并网主体应按照《电力可靠性管理办法（暂行）》（国家发展改革委令第50号）有关规定做好电力可靠性管理工作。能源监管机构对电网企业、并网主体执行电力可靠性管理规章制度的情况进行监督管理，发现并网主体未按规定落实相关措施要求的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施，每次按装机容量×1小时的标准进行考核，造成事故事件的，每次按装机容量×5小时的标准进行考核；发现电网企业未按要求落实相关措施要求的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施。 | 删除本条规定 | 能源监管机构职权另有规定，不在本细则说明。
7 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第二十二条 | 发电侧并网主体在并网调度协议签订后1个月内，以书面形式向电力调度机构申报投产年月，每延迟一个月并网按并网调度协议约定的装机容量×1小时的标准进行考核，相关考核金额在机组投产当月开始结算。 | 删除本条规定 | 根据实际运行情况删除本条规定
8 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第二十九条 | 电力调度机构按厂级或机组对发电侧并网主体电量偏差率开展考核。常规火电、水电，核电、抽水蓄能电站允许电量偏差率为±2.5%；热电联产、循环流化床、燃-蒸联合循环、煤矸石发电机组及单机容量4万千瓦及以下水电机组允许电量偏差率为±3%；水煤浆机组允许电量偏差率为±6%；同时符合上述多种技术特性的机组执行最大允许偏差率；自备电厂等其他机组按对应类型参照执行。 | 电力调度机构按厂级或机组对发电侧并网主体电量偏差率开展考核。常规火电、水电，核电、抽水蓄能电站允许电量偏差率为±2.5%；热电联产（含政府部门认定的供热改造机组）、循环流化床、燃-蒸联合循环、煤矸石发电机组及单机容量4万千瓦及以下水电机组允许电量偏差率为±3%；水煤浆机组允许电量偏差率为±6%；同时符合上述多种技术特性的机组执行最大允许偏差率；自备电厂等其他机组按对应类型参照执行。 | 根据煤电容量电费考核执行标准，政府认定的供热改造机组电量偏差率按热电联产标准执行。
9 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第四十四条 | 3.对于区域大范围一次燃料供应短缺、运煤或输气通道受限、上游供气公司事故、煤矿事故等非并网主体自身原因造成可用燃料供应不足而无法按调度要求并网发电的时段，由有关发电企业提出豁免考核申请，经相关省（区）政府部门出具证明或能源监管机构同意后可豁免非计划停运考核。 | 本条规定调整至不予非计划停运考核条款中 | 本条规定调整至不予非计划停运考核条款中
10 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第四十五条 | 电力调度机构应按监管要求规范开展机组非计划停运考核返还、统计分析及相关核查评价工作。在电力供应不足风险预警或电网安全风险预警生效期间，相关发电侧并网主体出现非计划停运，按原标准的K1倍计算非计划停运考核电量，原则上不予豁免；对涉嫌存在保供不力、恶意或虚假非停、虚报瞒报机组运行状态信息等问题的非计划停运机组，经所属电力调度机构核查属实并报能源监管机构同意后，按照原标准的K2倍计算考核电量，相关考核电量不受封顶小时数限制，直接累加，原则上不予豁免。 | 电力调度机构应按监管要求规范开展机组非计划停运考核返还、统计分析及相关核查评价工作。在电力供应不足风险预警或电网安全风险预警生效期间，相关发电侧并网主体出现非计划停运，按原标准的K1倍计算非计划停运考核电量；对涉嫌存在保供不力、恶意或虚假非停、虚报瞒报机组运行状态信息等情形的非计划停运机组，经所属电力调度机构核查属实并报能源监管机构同意后，按照原标准的K2倍计算考核电量，相关考核电量不受封顶小时数限制，直接累加。对于预警期间实际电力供应充足的，经能源监管机构、省级能源主管部门同意后，可不予加倍考核。 | 规范描述，根据实际运行情况增加可不予加倍考核情形。
11 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第四十五条增加 |  | 纳入容量电费考核管理的发电侧并网主体，按照各省容量电费考核机制有关规定执行。 | 与《关于明确南方区域煤电容量电费考核有关事项的通知》《关于明确广东省气电容量电费考核有关事项的通知》衔接
12 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第四十六条 | 发电侧并网主体如有以下情况之一的，可豁免非计划停运考核： （一）非自身原因导致的非计划停运，包括电网设备故障或系统异常扰动、因供水或供气管道等设备被外力损坏、电网稳控装置动作切机等导致的。 （二）配合省级政府主管部门专项或临时性安全、环保等政策要求，停运机组整改导致的。 （三）机组大修后调试期间或商运前调试期间产生的非计划停运。 （四）经电力调度机构批准，利用负荷低谷或电力供应充裕时段，且能按时完成的临时消缺（若工期超出批准期限，全部消缺时间计入非计划停运）；经电力调度机构批准的或因不可抗原因造成的计划检修延期；因电网原因导致机组原定计划检修推迟的，推迟期间机组发生的非计划停运。 （五）在防洪、抗旱的汛期调度或保供水期间或最小生态流量下，因响应省级政府相关部门流量要求，水电机组处于非设计工况运行导致的非计划停运。 （六）其他非并网主体自身原因导致的。 生物质机组因燃料供应不稳定或燃料品质差等原因不具备长期连续稳定运行条件的，不参与非计划停运考核与返还。 电力调度机构应按月向相关发电侧并网主体披露非计划停运考核和豁免情况，以及超出原标准部分的考核费用返还情况，并报能源监管机构。 | 发电侧并网主体如有以下情形之一的，不予非计划停运考核： （一）电网设备故障或系统异常扰动、因供水或供气管道等设备被外力损坏、电网稳控装置动作切机等发生的非计划停运。 （二）配合省级及以上政府主管部门专项或临时性安全、环保等政策要求，停运机组整改发生的非计划停运。 （三）机组大修后调试期间或进入商运前调试期间发生的非计划停运。 （四）经电力调度机构批准，利用负荷低谷或电力供应充裕时段且能按时完成的临时消缺（若工期超出批准期限，全部消缺时间计入非计划停运）；经电力调度机构批准的或因不可抗原因造成的计划检修延期；因电网原因导致机组原定计划检修推迟且在推迟期间机组发生的非计划停运。 （五）在防洪、抗旱的汛期调度或保供水期间或最小生态流量下，因响应省级政府相关部门流量要求，水电机组处于非设计工况运行发生的非计划停运。 （六）因落实能源监管机构、省级能源主管部门关于电力重大安全隐患整改要求，停运机组整改发生的非计划停运。 （七）首台（套）项目气电机组因国家认定示范应用的重大技术装备故障等客观原因发生的非计划停运。 （八）因上游资源方在省级行政范围内物理限气，调度机构按经省级能源主管部门认定的总控气量设置燃气机组发电量约束发生的非计划停运。 （九）因管网、接收站等供气设备计划检修发生的燃气机组非计划停运。 （十）因日内管网供气压力不足发生的燃气机组非计划停运，经调度机构研判未产生影响电力保供等严重后果的。 （十一）背压式机组因机组特性在非供热期间不能开机运行发生的非计划停运。 （十二）其他非并网主体自身原因发生的非计划停运。 生物质能机组因燃料供应不稳定或燃料品质差等原因不具备长期连续稳定运行条件的，不参与非计划停运考核与返还。 对于区域大面积缺煤、运煤受限、煤矿事故等非并网主体自身原因造成可用燃料供应不足而无法按调度要求并网发电的时段，经省级能源主管部门同意后，不予非计划停运考核。 电力调度机构应按月向相关发电侧并网主体披露非计划停运考核和豁免情况，以及超出原标准部分的考核费用返还情况。 | 规范描述，根据实际运行情况增加第（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）条,增加非并网主体自身原因发生的非计划停运不予考核条款
13 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第五十一条 | 对于区域大范围一次燃料供应短缺、运煤或输气通道受限、上游供气公司事故、煤矿事故等非并网主体自身原因造成可用燃料供应不足而无法按调度要求并网发电的时段，由有关发电企业提出豁免考核申请，经相关省（区）政府部门出具证明或能源监管机构同意后可豁免燃料预警考核。 | 对于区域大面积缺煤、运煤受限、煤矿事故等非并网主体自身原因造成可用燃料供应不足而无法按调度要求并网发电的时段，经省级能源主管部门同意后，不予燃料预警考核。 | 与不予非计划停运考核条款表述保持一致
14 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第五十三条 | 抽水蓄能电站、电网企业及其电力调度机构要着眼保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳等系统需要，合理安排抽水蓄能电站运行，签订年度调度运行协议并通过电力交易机构信息披露平台对外公示，充分发挥抽水蓄能电站综合效益。电力调度机构应按月披露抽水蓄能电站综合利用和优先调用情况，并报能源监管机构备案。 能源监管机构加强对抽水蓄能电站综合利用和运行情况的监管和考核，不定期组织对抽水蓄能电站综合利用和运行情况进行检查。发现存在电站综合效益或提供辅助服务能力发挥不充分、虚报瞒报运行信息、未公平合理调用机组等问题，属于抽蓄电站自身原因的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施，每次按全站装机容量×2小时的标准进行考核； 属于电网企业或电力调度机构原因的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施。 | 抽水蓄能电站应配合电力调度机构及时签订年度调度运行协议、合理安排电站运行，并通过电力交易机构信息披露平台对外公示电站运行相关信息，以充分发挥抽水蓄能电站综合效益。电力调度机构应按月披露抽水蓄能电站综合利用和优先调用情况，并报能源监管机构备案。 抽水蓄能电站因自身原因存在提供辅助服务能力发挥不充分、虚报瞒报运行信息等情形的，每次按全站装机容量×2小时的标准进行考核。 | 1、精简描述。 2、能源监管机构职权另有规定，不在本细则说明。
15 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第五十九条 | （二）并网主体应建立健全全过程涉网安全管理技术监督体系，规范、有序开展涉网技术监督工作，按照国家、行业标准和所属电力调度机构技术指导与管理要求，制定本单位年度涉网安全管理技术监督工作计划并报所属电力调度机构备案。并网主体在开展技术监督过程中发现的问题或风险隐患应及时报送所属电力调度机构并按要求进行整改，电网企业应配合并网主体进行整改。发现存在未制定或报送年度技术监督工作计划、未按所属电力调度机构技术指导与管理要求或年度工作计划开展技术监督工作、发现问题或风险隐患不报、迟报、未及时落实相关整改措施等情形的并网主体，电力调度机构应予以督促改正，报能源监管机构同意后，每次按装机容量×1小时的标准进行考核。 （三）省级及以上电力调度机构应做好发现问题或风险隐患归集汇总和统计分析工作，跟踪并督促相关并网主体做好整改工作，并及时将有关情况报送能源监管机构。能源监管机构视情况需要组织对并网主体、电力调度机构、第三方技术监督机构开展涉网技术指导和管理工作或技术监督工作情况进行评估。发现并网主体开展涉网技术监督工作中存在违法违规问题、拒不落实相关措施要求的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施，每次按装机容量×2小时的标准进行考核；造成事故事件的，每次按装机容量×5小时的标准进行考核；发现电力调度机构开展涉网安全技术指导和管理工作中存在违法违规问题、向并网主体指定或推荐第三方技术监督机构或个人的，能源监管机构对其采取约谈通报、责令整改、行政处罚等措施；发现第三方技术监督机构承接并网主体涉网安全技术监督工作中存在违法违规问题的，能源监管机构对其采取约谈警告、通报批评、责令整改等措施。 | （二）并网主体应建立健全全过程涉网安全管理技术监督体系，规范、有序开展涉网技术监督工作，按照国家、行业标准和所属电力调度机构技术指导与管理要求，制定本单位年度涉网安全管理技术监督工作计划并报所属电力调度机构备案。 并网主体在开展技术监督过程中发现的问题或风险隐患应及时报送所属电力调度机构，并按电力调度机构要求进行整改。并网主体未及时落实所属电力调度机构相关整改措施的，每次按装机容量×1小时的标准进行考核。 | 1、精简描述。 2、能源监管机构职权另有规定，不在本细则说明。
16 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第一百二十条 | 电力调度机构应于每月8日前（遇法定节假日顺延，下同）向电力交易机构按信息类型推送上一月考核和返还公示信息，由电力交易机构于当月9日前向所有市场主体公示；同时，由电力调度机构于当月9日前通过技术支持系统向调管范围内并网主体公布上月并网运行考核明细初步结果，并提供相关数据供计算核对。并网主体对公示或明细有异议的，应于当月14日前向电力调度机构提出复核（含豁免考核）申请，电力调度机构应于当月20日前进行核实处理并予以答复。电力调度机构会同电力交易机构于22日前汇总考核和返还结果，报能源监管机构同意后推送电网企业开展结算，并由电力交易机构将最终考核返还结果对外披露。 并网主体对已结算的相关考核和返还结果仍有异议的，可及时向能源监管机构提出申诉，经能源监管机构组织认定后，相关费用在后续月份考核和返还结果中予以多退少补。原则上申诉有效期不超过1个自然年。 | 电力调度机构应按月统计分析并网运行考核情况，每月8日前（遇法定节假日顺延，下同），电力调度机构通过技术支持系统向调管范围内并网主体公示上月并网运行考核明细初步结果，并提供相关数据供计算核对。公示内容包括调度管辖范围内所有机组考核及返还、减免考核、补偿及分摊、差错退补信息等。考核信息包括但不限于考核项目、考核电量、考核原因、考核电量计算方法等。并网主体对公示有异议的，应在3个工作日内提出复核。电力调度机构在接到并网主体询问的3个工作日内，应进行核实并予以答复。因复核或者减免考核等原因，导致公示结果确需调整的，相关结果应重新公示3日，并向所有并网主体公示调整结果及调整原因。电力调度机构应将每台机组的相关信息向所有并网主体公示，不得将应公开信息变成私有信息，确保结果依据可追溯。 省级调度机构负责汇总所在省（区）“两个细则”结果。每月22日前，电力调度机构会同电力交易机构在信息披露平台公示上月“两个细则”结果。公示无异议后2日内，省级调度机构以公文形式正式发布“两个细则”结果作为结算依据。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）修改
17 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第一百二十二条 | 能源监管机构建立健全电力并网工作管理协调机制，组织调解辖区内电力并网运行管理争议。 （一）并网主体与电网企业、电力调度机构或电力交易机构对涉网安全管理、运行管理、检修管理、技术指导与管理、计量统计、考核豁免、费用结算、信息披露报送等方面存在争议的，可将争议或诉求提交至相应电网企业、电力调度机构或电力交易机构，并抄报能源监管机构。 （二）收到并网主体提出的争议或诉求后，电网企业、电力调度机构或电力交易机构应于30日内给予书面答复，并抄报能源监管机构。 （三）电网企业、电力调度机构或电力交易机构书面答复后，双方仍不能达成一致的，并网主体可提交至能源监管机构依法组织协调或作出裁决。 （四）并网主体与南方电网公司、南网总调或广州电力交易中心存在争议的，可参照上述程序由南方能源监管局会同有关单位依法组织协调或作出裁决。 | 能源监管机构建立健全电力并网工作管理协调机制，组织协调处理辖区内电力并网运行管理争议。 （一）并网主体与电网企业、电力调度机构或电力交易机构对涉网安全管理、运行管理、检修管理、技术指导与管理、计量统计、考核认定、费用结算、信息披露报送等方面存在争议的，可将争议或诉求提交至相应电网企业、电力调度机构或电力交易机构。 （二）收到并网主体提出的争议或诉求后，电网企业、电力调度机构或电力交易机构应于30日内给予书面答复。 （三）电网企业、电力调度机构或电力交易机构书面答复后，双方仍不能达成一致的，并网主体可向能源监管机构提出申诉，申诉材料包括但不限于：（1）申诉内容、时间、原因；（2）向电力调度机构提交的申请、相关证明材料；（3）电力调度机构出具的意见及政策依据等，由能源监管机构协调处理。原则上申诉有效期不超过1个自然年。 （四）并网主体与南方电网公司、南网总调或广州电力交易中心存在争议的，可参照上述程序由南方能源监管局会同有关单位协调处理。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）规定，增加本条内容
18 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第一百二十三条 | 健全并网调度协议和交易合同备案制度。省级及以上电力调度机构直接调度的并网主体与电网企业应按要求签订并网调度协议和相关交易合同，并在协议（合同）签订后10个工作日内以清单形式书面向能源监管机构备案。与中国南方电网有限责任公司签订并网调度协议和相关交易合同的，向国家能源局备案，并抄报南方能源监管局。 | 健全并网调度协议和交易合同备案制度。省级及以上电力调度机构直接调度的并网主体与电网企业应按要求签订并网调度协议和相关交易合同，并在协议（合同）签订后10个工作日内向能源监管机构备案。与中国南方电网有限责任公司签订并网调度协议和相关交易合同的，向国家能源局备案，并抄报南方能源监管局。 | 根据《电力并网运行管理规定》调整本条内容
19 | 南方区域电力并网运行管理实施细则 | 第一百二十四条 | 建立电力调度运行管理情况书面报告制度。省级及以上电力调度机构应于每月25日前向相关能源监管机构提交上一月电力调度运行管理情况月度报告，并于次年1月25日前提交年度报告。南网总调应在每季度首月25日前向国家能源局提交电力调度运行管理情况季度报告，并于次年1月25日前提交年度报告，同时抄报南方能源监管局（相关要求参见附录5）。 | 建立电力调度运行管理情况书面报告制度。省级及以上电力调度机构应于每月25日前向相关能源监管机构提交上一月电力调度运行管理情况月度报告，并于次年1月25日前提交年度报告。南网总调应在每季度首月25日前向国家能源局提交电力调度运行管理情况季度报告，并于次年1月25日前提交年度报告，同时抄报南方能源监管局（相关要求参见附录5）。 每月27日前，电力调度机构应以公文形式向所在地能源监管机构报送上月“两个细则”结果，并进行分析说明。其中，分析说明应包括但不限于：(1)各项考核、补偿费用及占比；(2)部分考核、补偿项费用同比变化大的原因；(3)减免考核或差错退补项目、电量及减免考核政策依据。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）规定，增加本条内容

## 2.南方区域电力辅助服务管理实施细则
序号 | 文件 | 条款 | 原文 | 修订内容 | 修订说明
1 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第三条 | 并网主体包括发电侧并网主体、负荷侧并网主体和新型储能。其中，发电侧并网主体是指南方区域省级及以上电力调度机构（含按省级电力调度机构管理的地市级电力调度机构）直接调度的火电（含燃煤、燃气、燃油和生物质发电等，其中生物质发电包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电，下同）、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂；地市级电力调度机构直接调度的容量为10兆瓦及以上火电、水电、风电、光伏发电、光热发电、自备电厂等。 | 并网主体包括发电侧并网主体、负荷侧并网主体和新型储能。 发电侧并网主体是指南方区域省级及以上电力调度机构（含按省级电力调度机构管理的地市级电力调度机构）直接调度的火电（含燃煤、燃气、燃油等）、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、并网运行的自备电厂等；地市级电力调度机构直接调度的容量为10兆瓦及以上火电、水电、风电、光伏发电等。 | 1、按照《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》规定，生物质能发电、海洋能发电、地热能发电等属于非水可再生能源发电。 2、根据实际运行情况删除地调调管的光热发电、自备电厂。
2 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第五条 | 新建发电侧并网主体完成以下工作后开展辅助服务结算，火电机组、自备电厂按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437-2009）要求完成分部试运、整套启动试运；新建水电机组、抽水蓄能按《水电工程验收规程》（NB/T35048-2015）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行；核电机组完成分部试运、整套启动试运。 | 火电机组（不含农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电等生物质能发电）自按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）要求完成分部试运、整套启动试运时间点起正式纳入电力辅助服务管理；水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T35048）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行点起正式纳入电力辅助服务管理；抽水蓄能机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成全部试验项目并通过15天试运行考核点起正式纳入电力辅助服务管理；核电机组自完成分部试运行、整套启动试运行时间点起纳入电力辅助服务管理；水电以外的可再生能源发电机组、独立新型储能自首台机组或逆变器并网发电之日起纳入电力辅助服务管理。 地市级电力调度机构直接调度的水电以外的可再生能源发电机组自容量达到10兆瓦之日起纳入电力辅助服务管理。 | 1、增加地市级电力调度机构直接调度的水电以外的可再生能源发电机组自容量达到10兆瓦之日起纳入电力辅助服务管理。 2、整套启动试验技术要求调整与《广东、广西、海南发电机组进入及退出商业运营实施细则》一致。
3 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 增加 |  | 调试运行期的发电机组和独立新型储能，以及退出商业运营但仍然可以发电上网的发电机组（不含煤电应急备用电源）和独立新型储能，按照各省新建机组进入及退出商业运行办法规定分摊辅助服务补偿费用。 | 按《广东、广西、海南发电机组进入及退出商业运营实施细则》规定增加本条。
4 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第三十三条 | 火电及核电机组旋转备用服务供应量定义为：当发电机组实际出力低于发电厂申报的最高可调出力时，最高可调出力减去机组实际出力的差值在旋转备用时段内的积分。实际有偿旋转备用补偿总金额根据电力调度机构每个时段安排的系统旋转备用下限容量和补偿标准 R6（元/兆瓦时）计算得到，再按火电及核电旋转备用服务供应量等比例分配。 其中，系统旋转备用下限指由发电机组提供，可在规定时间内调出并满足电网稳定限额约束的最小备用容量。由电力调度机构根据系统运行需要，针对瞬间负荷波动、负荷预计偏差、设备的意外停运等不确定事件所预留的发电侧备用要求，作为每个时段核算系统旋转备用下限依据。 当燃煤、生物质机组实际出力低于额定功率的 50%时，额定功率 50%以下的出力区间，纳入深度调峰补偿，额定功率 50%至最高可调出力的出力区间，纳入旋转备用补偿；核电机组实际出力低于并网调度协议约定的正常调节出力下限时，并网调度协议约定值以下的出力区间，纳入深度调峰补偿的出力区间，并网调度协议约定值至最高可调出力的区间，纳入旋转备用补偿，两者不叠加计算。非自身原因造成机组最高可调出力下降的，其最高可调出力按额定功率计算。 | 火电及核电机组旋转备用服务供应量定义为：当发电机组实际出力低于发电厂申报的最高可调出力时，最高可调出力减去机组实际出力的差值在旋转备用时段内的积分。 当燃煤、生物质机组实际出力低于额定功率的 50%时，额定功率 50%以下的出力区间，纳入深度调峰补偿，额定功率 50%至最高可调出力的出力区间，纳入旋转备用补偿；核电机组实际出力低于并网调度协议约定的正常调节出力下限时，并网调度协议约定值以下的出力区间，纳入深度调峰补偿的出力区间，并网调度协议约定值至最高可调出力的区间，纳入旋转备用补偿，两者不叠加计算。非自身原因造成机组最高可调出力下降的，其最高可调出力按额定功率计算。 | 实际有偿旋转备用补偿总金额内容调整到第三十五条。
5 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第三十五条 | 发电侧并网主体在运行当日由于自身原因无法按调度要求达到申报的最高可调出力时，当日旋转备用容量不予补偿。 | 实际有偿旋转备用补偿总金额根据电力调度机构每个时段安排的系统旋转备用下限容量和补偿标准 R6（元/兆瓦时）计算得到，再按各机组旋转备用服务供应量等比例分配。 其中，系统旋转备用下限指由发电机组提供，可在规定时间内调出并满足电网稳定限额约束的最小备用容量。由电力调度机构根据系统运行需要，针对瞬间负荷波动、负荷预计偏差、设备的意外停运等不确定事件所预留的发电侧备用要求，作为每个时段核算系统旋转备用下限依据。 发电侧并网主体在运行当日由于自身原因无法按调度要求达到申报的最高可调出力时，当日旋转备用容量不予补偿。 | 考虑旋转备用补偿方包括火电、核电和水电，将按照火电及核电旋转备用服务供应量等比例分配改为按照各机组旋转备用服务供应量等比例分配。
6 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第六十六条、六十七条 | 第六十六条辅助服务补偿台账资金来源包括：新建发电机组调试运行期差额资金的50%，符合国家以及地方有关法律、法规以及规范性文件规定的其他资金，不足部分按照省（区）内收支平衡的原则由发电侧并网主体和市场化电力用户共同缴纳。 第六十七条差额资金使用原则如下：当年新建发电机组调试运行期差额资金的50%用作次年的辅助服务补偿资金。电网企业应规范做好差额资金的统计和管理工作，于次年1月开始，按当月实际发生的辅助服务补偿费用进行逐月滚动分配，直至该项资金分配完毕为止。如年末差额资金仍有剩余，则滚动到下一年度继续使用。差额资金使用情况应每年报能源监管机构备案。 | 删除第六十六条、六十七条 | 按《广东、广西、海南发电机组进入及退出商业运营实施细则》规定，新建发电机组调试运行期不产生差额资金，删除第六十六条、六十七条
7 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第七十四条 | 电力调度机构应于每月8日前（遇法定节假日顺延，下同）向电力交易机构按信息类型推送上一月补偿和分摊公示信息，由电力交易机构于当月9日前向所有市场主体公示；同时，由电力调度机构于当月9日前通过技术支持系统向调管范围内并网主体公布上月并网运行补偿和分摊明细初步结果，并提供相关数据供计算核对。并网主体对公示或明细有异议的，应于当月14日前向电力调度机构提出复核（含豁免考核）申请，电力调度机构应于当月20日前进行核实处理并予以答复。电力调度机构会同电力交易机构于22日前汇总补偿和分摊结果，报能源监管机构同意后推送电网企业开展结算，并由电力交易机构将最终考核返还结果对外披露。 | 电力调度机构每月8日前（遇法定节假日顺延，下同）通过技术支持系统向调管范围内并网主体公示上月并网运行考核明细初步结果，并提供相关数据供计算核对。公示内容包括调度管辖范围内所有机组考核及返还、减免考核、补偿及分摊、差错退补信息等。考核信息包括但不限于考核项目、考核电量、考核原因、考核电量计算方法等。并网主体对公示有异议的，应在3个工作日内提出复核。电力调度机构在接到并网主体询问的3个工作日内，应进行核实并予以答复。因复核或者减免考核等原因，导致公示结果确需调整的，相关结果应重新公示3日，并向所有并网主体公示调整结果及调整原因。电力调度机构应将每台机组的相关信息向所有并网主体公示，不得将应公开信息变成私有信息，确保结果依据可追溯。 省级调度机构负责汇总所在省（区）“两个细则”结果。每月22日前，电力调度机构会同电力交易机构在信息披露平台公示上月“两个细则”结果。公示无异议后2日内，省级调度机构以公文形式正式发布“两个细则”结果作为结算依据。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）修改本条内容
8 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第七十六条 | 能源监管机构建立健全电力辅助服务工作管理协调机制，组织调解辖区内电力辅助服务管理争议。 （一）并网主体与电网企业、电力调度机构或电力交易机构对辅助服务需求和边界、辅助服务调用、计量统计、费用结算、信息披露报送等方面存在争议的，可将争议或诉求提交至相应电网企业、电力调度机构或电力交易机构，并抄报能源监管机构。 （二）收到并网主体提出的争议或诉求后，电网企业、电力调度机构或电力交易机构应于30日内给予书面答复，并抄报能源监管机构。 （三）电网企业、电力调度机构或电力交易机构书面答复后，双方仍不能达成一致的，并网主体可提交至能源监管机构依法组织协调或作出裁决。 （四）并网主体与南方电网公司、南网总调或广州电力交易中心存在争议的，可参照上述程序由南方能源监管局会同有关单位依法组织协调或作出裁决。 | 能源监管机构建立健全电力辅助服务工作管理协调机制，组织协调处理辖区内电力辅助服务管理争议。 （一）并网主体与电网企业、电力调度机构或电力交易机构对辅助服务需求和边界、辅助服务调用、计量统计、费用结算、信息披露报送等方面存在争议的，可将争议或诉求提交至相应电网企业、电力调度机构或电力交易机构。 （二）收到并网主体提出的争议或诉求后，电网企业、电力调度机构或电力交易机构应于30日内给予书面答复。 （三）电网企业、电力调度机构或电力交易机构书面答复后，双方仍不能达成一致的，并网主体可向能源监管机构提出申诉，申诉材料包括但不限于：（1）申诉内容、时间、原因；（2）向电力调度机构提交的申请、相关证明材料；（3）电力调度机构出具的意见及政策依据等，由能源监管机构协调处理。原则上申诉有效期不超过1个自然年。 （四）并网主体与南方电网公司、南网总调或广州电力交易中心存在争议的，可参照上述程序由南方能源监管局会同有关单位依法组织协调处理。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）规定，增加本条内容
9 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第七十六条后新增 |  | 每月27日前，电力调度机构应以公文形式向所在地能源监管机构报送上月“两个细则”结果，并进行分析说明。其中，分析说明应包括但不限于：(1)各项考核、补偿费用及占比；(2)部分考核、补偿项费用同比变化大的原因；(3)减免考核或差错退补项目、电量及减免考核政策依据。 | 按《关于明确南方区域“两个细则”有关事项的通知》（南方监能市场〔2024〕7号）增加本条内容
10 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 第三十七条后增加 |  | 适用容量电价机制的煤气电机组不予补偿。 | 与煤气电容量电价机制政策衔接
11 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 附表1 | 一次调频超额积分电量补偿标准R1：广东、广西、贵州、海南、云南15万元/兆瓦时。 | 一次调频超额积分电量补偿标准R1调整为：广东、广西、贵州、海南5万元/兆瓦时，云南1.5万元/兆瓦时。 | 根据复函内容调整条款
12 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 附表1 | AGC服务调节容量补偿标准R2：广东、广西、贵州、海南、云南分别为12、5、5、10、10元/兆瓦时。 | AGC服务调节容量补偿标准R2：广东、广西、贵州、海南、云南3.56 元/兆瓦时。 | 与区域调频市场规则保持一致
13 | 南方区域电力辅助服务管理实施细则 | 附表1 | 深度调峰补偿标准R5：广东、广西、贵州、海南、云南分别为99、49.5、82.8、81、74.4元/兆瓦时 | 深度调峰补偿标准R5*12：广东、广西、贵州、海南、云南平价新能源上网电价。 | 与《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》规定“调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价”保持一致

## 3.南方区域风电并网运行及辅助服务管理实施细则
序号 | 文件 | 条款 | 原文 | 修改建议 | 修改说明
1 | 南方区域风电并网运行及辅助服务管理实施细则 | 第二十三条增加 |  | 增加一款：单月对单个新能源场站超短期、短期、中期功率预测上报率、准确率的总考核小时数不超过H1小时，暂取值10。 第（二）款增加：单月对单个新能源场站数据合格率总考核小时数不超过B2小时，暂取值10。 | 根据复函内容增加条款
2 | 南方区域风电并网运行及辅助服务管理实施细则 | 附表1 | 风电场站中期、短期、超短期功率预测准确率考核系数A2、A3、A4分别为1、1、1。 | 风电场站中期、短期、超短期功率预测准确率考核系数A2、A3、A4分别为2、2、2 | 根据复函内容调整条款

## 4.南方区域光伏发电并网运行及辅助服务管理实施细则
序号 | 文件 | 条款 | 原文 | 修改建议 | 修改说明
1 | 南方区域光伏发电并网运行及辅助服务管理实施细则 | 第二十三条增加 |  | 增加一款：单月对单个新能源场站超短期、短期、中期功率预测上报率、准确率的总考核小时数不超过H1小时，暂取值5。 第（二）款增加：单月对单个新能源场站数据合格率总考核小时数不超过B2小时，暂取值5。 | 根据复函内容增加条款
2 | 南方区域光伏发电并网运行及辅助服务管理实施细则 | 附表1 | 光伏电站短期、超短期功率预测准确率考核系数A3、A4分别为1、1。 | 光伏电站短期、超短期功率预测准确率考核系数A3、A4分别为0.2、0.2 | 根据复函内容调整条款

## 5.南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则
序号 | 文件 | 条款 | 原文 | 修改建议 | 修改说明
1 | 南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则 | 第三条 | 本细则适用于南方区域地市级及以上电力调度机构直接调度的容量为 5 兆瓦/1 小时及以上的独立电化学储能电站（以下简称“独立储能电站”）。其他新型储能（飞轮、压缩空气等）电站可参照执行。 | 本细则适用于南方区域地市级及以上电力调度机构直接调度的容量为 5 兆瓦/1 小时及以上的独立电化学储能电站（以下简称“独立储能电站”）。其他新型储能（飞轮、压缩空气等）电站可参照执行。其他新型储能（飞轮、压缩空气等）电站可参照执行。地市级电力调度机构直接调度的电化学储能自容量达到 5 兆瓦/1 小时之日起纳入电力并网运行和辅助服务管理。 | 规范描述